体质健康测试仪项目需求方案

- 总体要求

- 经费来源：

| □ | 教育部修购经费 |  |
| --- | --- | --- |
| □ | 教学设备费 |  |
| □ | 行政设备费 |  |
| ☑ | 其他专项经费请注明： | 体质健康测试经费 |

- 项目总金额:50000元

- 项目申报部门：体育教学部

项目负责人：刘海荣

项目联络人：孙文

联系方式：021-67701071

- 项目整体情况及需求简述。

- 每年要向上海市教育部上报在校学生体质健康数据，内容包含身高体重，肺活量，坐位体前屈，仰卧起坐，引体向上，立定跳远，50米，800，1000米。现存测试仪器年代较远，反应时间长，获得数据存在偏差，现需购入身高体重（1台），坐位体前屈（1台），50米跑（1套），以求更准确，直观，高效获取学生体测成绩。

- 现有情况

- 现存早期购入设备，无法正常满足学生体制健康测试需求。存在问题，设备老化，反应慢，测试数据不准确。

B.本次建设概况及预期效果 ：（需提供设备预计布点图、分布图）

能够准确，高效获取学上测试数据，效率上每小时完成测试人数不低于100人次。

C.验收标准

数据准确，设备反应时间短，工作高效。

D.现有设备处置

如涉及原有设备处置、报废的，需附学校资产主管部门已审批同意的原

有设备处置或报废申请单；

若不涉及，请注明“不涉及”字样：

- 设备规格参数及预算（如有进口商品，请注明进口）

| 序号 | 组成部分 | 设备名称 | 规格/技术参数/尺寸/材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组成部分名称 | 身高体重测试仪 | 一拖一；10.1 寸电容屏； 身高：90cm～210cm 体重：0kg ～200kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.2cm 体重：0.1kg | 台 | 1 |
|  |  | 身高体重测试仪主机 | 1. ARM4核及以上处理器，原生Android7.1及以上系统，主机≥2GB以上运行内存，≥8GB FLASH存储空间; 屏幕尺寸≥10.1英寸，分辨率1280*800, 电容屏，多点触摸, 可直插U盘播放测试视频录像。 2.★电池容量不低于9000mAh，电池可拆卸式.（需提供证明材料）， 3.选配人脸识别，自动识别测试者身份信息；内置NFC刷卡模块（非外接），支持多种卡协议，支持读取校园卡信息。支持≥4.0蓝牙;标配4G或兼容5G全网通网络功能，可支持无线网卡支持802.11b/g/n无线协议，可內置10-100M网卡。 4.内置二维码识别摄像头（非外接），能自动识别测试者二维码和一维码身份信息；选配内置或者外置刷身份证，自动获取测试者身份信息； 5.选配内置打印机或者外置打印机，实时打印测试者测试成绩； 6. 可扩展AI语音智能识别功能，可通过语音智能控制调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。。 7. ★主机具备≥4个USB标准接口（非外接扩展），其他功能性接口RJ11接口≥1个、HDMI接口≥1个、RJ45接口≥1个、RS232接口≥1个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个（需提供实物图），可直接插入U盘导入不少于300000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格 | 台 | 1 |
| 2 | 组成部分名称 | 五十米测试仪 | 一拖一；10.1 寸电容屏； 主要技术参数： 测量范围：0S～60S 分度值：0.01S 误差：±1.5% | 台 | 7 |
|  |  | 五十米测试仪主机 | 1. ARM4核及以上处理器，原生Android7.1及以上系统，主机≥2GB以上运行内存，≥8GB FLASH存储空间; 屏幕尺寸≥10.1英寸，分辨率1280*800, 电容屏，多点触摸, 可直插U盘播放测试视频录像。 2.★电池容量不低于9000mAh，电池可拆卸式.（需提供证明材料）， 3.选配人脸识别，自动识别测试者身份信息；内置NFC刷卡模块（非外接），支持多种卡协议，支持读取校园卡信息。支持≥4.0蓝牙;标配4G或兼容5G全网通网络功能，可支持无线网卡支持802.11b/g/n无线协议，可内置10-100M网卡。 4.内置二维码识别摄像头（非外接），能自动识别测试者二维码和一维码身份信息；选配内置或者外置刷身份证，自动获取测试者身份信息； 5.选配内置打印机或者外置打印机，实时打印测试者测试成绩； 6. 可扩展AI语音智能识别功能，可通过语音智能控制调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。。 7. ★主机具备≥4个USB标准接口（非外接扩展），其他功能性接口RJ11接口≥1个、HDMI接口≥1个、RJ45接口≥1个、RS232接口≥1个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个（需提供实物图），可直接插入U盘导入不少于300000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格 | 台 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 组成部分名称 | 坐位体前屈测试仪 | 一拖六； 10.1 寸电容屏；主要技术参数 测量范围： -20cm～40cm 分度值：0.1cm 误差：±0.1cm | 台 | 1 |
|  |  | 坐位体前屈测试仪主机 | 一拖三；10.1 寸电容屏； 1. ARM4核及以上处理器，原生Android7.1及以上系统，主机≥2GB以上运行内存，≥8GB FLASH存储空间; 屏幕尺寸≥10.1英寸，分辨率1280*800, 电容屏，多点触摸, 可直插U盘播放测试视频录像。 2.★电池容量不低于9000mAh，电池可拆卸式.（需提供证明材料）， 3.选配人脸识别，自动识别测试者身份信息；内置NFC刷卡模块（非外接），支持多种卡协议，支持读取校园卡信息。支持≥4.0蓝牙;标配4G或兼容5G全网通网络功能，可支持无线网卡支持802.11b/g/n无线协议，可内置10-100M网卡。 4.内置二维码识别摄像头（非外接），能自动识别测试者二维码和一维码身份信息；选配内置或者外置刷身份证，自动获取测试者身份信息； 5.选配内置打印机或者外置打印机，实时打印测试者测试成绩； 6. 可扩展AI语音智能识别功能，可通过语音智能控制调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。。 7. ★主机具备≥4个USB标准接口（非外接扩展），其他功能性接口RJ11接口≥1个、HDMI接口≥1个、RJ45接口≥1个、RS232接口≥1个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个（需提供实物图），可直接插入U盘导入不少于300000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格 | 台 | 1 |

- 项目整体技术及功能要求

| 序号 | 项目功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 每小时完成测试人数不低于100人次 |
| 2 | 数据无异常，测算无异常 |
| 3 | 操作简单，效率高 |
| 4 | 能够满足每年体质健康 |

- 支付及报价要求

| 序号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 1 | 支付要求：投标商须在支付货款时开具增值税普通发票。 |
| 2 | 报价要求：投标商须按照项目列表分项报价，税费、调试费、交通费、人工费（包括但不仅限于）等其他一切费用应已包含在列表所示报价之中，不得另外单独列报。 |

- 交货及培训

| 序号 | 交货及培训要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货完工期 | 签订合同后 日 / 年 月 日 |
| 2 | 验收要求 | 验收由上海外国语大学授权代表负责验收。验收依据国家有关规范、招标文件、投标文件和项目有关文件。项目交付验收前中标方应先进行自检，并向上海外国语大学提交自检报告。验收若发现质量问题，或者不达标项目，中标方须无条件整改至符合验收要求。整改过程产生新增、更改或产生其他费用，均由中标方自行承担；若验收过程产生其他费用，由中标方负责承担。 |
| 3 | 用户培训 | 交付后，中标方须配合上海外国语大学组织全体管理员培训。合同期内系统更新升级或者增加功能时，中标方须组织适当范围的培训。 |
| …… | …… |  |

六、售后服务

| 序号 | 售后服务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装集成 | - 中标方必须按时完成本项目安装集成，并达到相应的技术指标。 - 中标方指定专门人员成立的项目组，该项目小组全面负责整个项目过程。 - 系统正式运行后，定期回访用户，免费提供相关维保服务。 - 工作现场严格遵守我校的规定。项目实施过程中，因中标方原因引起的我校财产损失及安全事故，由中标方承担责任。 |
| 2 | 保修期限及内容 | - 自项目终验之日起，中标方为我校提供五年免费 质保服务（技术支持）。五年系统技术服务包括：远程及现场技术支持服务，纠错性软件升级，每季度巡检、备份数据服务。中标方需提供详细的保修期内技术支持服务和数据维护服务方案。 - 五年免费质保及技术支持服务期内，提供免费系统版本升级、数据更新、系统数据纠错维护等服务。 投标方必须提供详细的保修期内服务方案，质保及及技术支持方案包括（但不限于）：提供7×24小时的电话技术支持和服务；对于一般问题，2小时内作出实质性响应，4小时内解决问题；根据用户要求，对重大问题提供现场技术支持，2小时内到达指定现场，24小时内解决问题。重大问题定义：系统阻塞；常用功能使用不正常；一般问题定义：除重大问题以外的其它问题；须指定专人为系统提供技术支持服务。服务范围包括系统安装、升级、调试、性能调优、系统管理等。服务方式包括电话、互联网、E-mail和现场等方式。按用户要求提供产品升级服务，制定升级计划，并对升级后的系统进行安装、培训。 |
| 3 | 超出保修期后维保费用 | 免费服务期满后，需求方如仍需中标企业继续提供维护服务，双方另行协商，维护费最高不得高于本合同金额的8%（百分之捌）。 |
| 4 | 超出保修期后维修零配件报价 |  |