上海外国语大学虹口教学区3号楼
抗震鉴定服务比选采购需求书

一、项目简介

本项目为虹口教学区3号楼整体修缮，现状为地上四层，总建筑面积7075m2。

二、检测范围

针对3号楼整个楼栋完成相关的房屋抗震鉴定工作，并出具正式鉴定报告，具体以满足设计及审图等要求为准。

- 投标单位资格要求

本次抗震鉴定招标的投标单位资格要求如下：

- (1)、中华人民共和国境内具有独立法人资格的单位，持有有效的营业执照；

- (2)、具有良好的商业信誉和合法经营记录，没有重大违法违规行为和不良记录；

- (3)、须具有房屋质量检测证书，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、检测依据

1、本需求书。

2、部分原施工图和前期政府相关文件等（缺失图纸需现场测绘复核）。

3、项目现场实际情况（自行踏勘）。

4、国家、地方的相关法律、法规和技术规范，包括不限于以下标准和规范：

[1]《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019；

[2]《建筑变形测量规范》JGJ8-2016；

[3]《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T152-2019；

[4]《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T23-2011；

[5]《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011

[6]《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T136-2017

[7]《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021；

[8]《工程结构通用规范》GB55001-2021；

[9]《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

[10]《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

[11]《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2016（2024版）

[12]《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）；

[13]《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）

5、其他材料。

五、检测内容

检测内容应包含但不限于：

1．调查房屋建造信息资料

2．房屋现场测绘复核

3．房屋楼屋面荷载调查

4．房屋完损现状调查

5．材料强度检测

6．钢筋配置情况检测

7．房屋倾斜和相对高差测量

8．抗震措施鉴定和结构承载力验算

9. 加固处理建议

10．出具正式鉴定报告配合项目推进

六、检测要求

本项目根据现场实际情况及报审要求进行检测，检测时间以不得影响项目推进进度要求为最低限。提交的报告应满足现行有效的国家、上海市设计规范及标准的要求，且应通过政府部门要求的技术及行政审查。

- 评分标准

| 评分项目 | 指标名称 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （70分） | 公司业绩资质 | 0-10 | 1. 公司每提供类似业绩，得1分，上限6分； 2.近 3 年无行政处罚、行业通报批评等不良记录，商业信誉良好得 4 分，有 1 次不良记录扣 2 分，2 次及以上不得分； |  |
|  | 服务人员配置 | 0-15 | 1. 项目负责人具备高级工程师职称且持有对应检测专业资格证书得 6分，中级职称 + 资格证书得3 分，无相关资质得 0 分； 2. 核心服务团队中，持有与项目相关有效资格证书的人员≥4 人得 5 分，2-3 人得 3 分，1 人得 1 分，0 人得 0 分；3. 团队成员近 3 年参与过类似检测项目的人数≥3 人得 4 分，1-2 人得 2 分，无相关经验得 0 分； |  |
|  | 投标文献编制 | 0-5 | 1. 装订牢固、目录清晰、逐页编码完整无缺失得 2 分，存在一项不达标扣 1 分； 2. 响应招标文件要求，资料齐全、表格规范、数据准确得 2 分，资料缺失 1 项扣 1 分，表格混乱、数据错误酌情扣 1-2 分； 3. 文献逻辑清晰、表述严谨、无歧义得 1 分，逻辑混乱、表述模糊酌情扣 0.5-1 分； |  |
|  | 检测方案 | 0-30 | 1. 检测范围全面覆盖招标文件要求，无遗漏得 6 分，每遗漏 1 项核心内容扣 1.5 分； 2. 检测目的明确、贴合项目实际需求得 3 分，目的模糊扣 1-2 分； 3. 检测工作内容具体、分工明确，涵盖关键环节得 8 分，内容笼统、分工不清酌情扣 3-5 分； 4. 检测方法科学合规、技术路线可行，适配项目场景得 6 分，方法不合理、路线不可行扣 2-6 分； 5. 检测进度安排合理，关键节点清晰、工期可控得 3 分，进度混乱、工期不合理扣 1-2 分；6. 质量控制措施完善，包含过程校验、结果复核、异常处理等环节得 4 分，措施缺失或不完善扣 1-3 分； |  |
|  | 服务能力 | 0-10 | - 工作方案实用性强，可直接指导项目实施得 3 分，实用性不足扣 1-2 分； 2. 应急响应机制健全，明确突发问题处理流程及时限（≤24 小时响应）得 3 分，机制不明确或响应时限过长扣 1-2 分； 3. 提供完善的售后技术支持（含成果解读、后续咨询、问题整改）得 2 分，仅提供部分支持得 1 分，无售后保障不得分； - 4. 服务承诺具体可落地（如成果交付周期、误差率承诺）得 2 分，承诺模糊扣 1 分； |  |
| 价格部分 （30分） | 综合评分法中的价格统一采用低价优先计算，即满足竞标文献规定且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标价格）*30%*100 |  |  | 0-30 |
| 总分 |  |  |  |  |

上海外国语大学基建处

2025年12月10日