需求文件

# 一、项目概述

上海外国语大学虹口校区安防系统维护保养，包括视频监控系统、门禁系统、车辆管理系统等，确保我校的安防系统稳定运行，保证系统的运行完好率在98%及以上。

维护保养期限：2025年7月1日至2026年6月30日。

项目控制价：18万元。

设备维护保养清单如下：

| 系统 | 系统属性 | 设备名称 | 品牌 | 设备品牌型号 | 数量 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统 | 前端设备 | 720P一体式摄像机 | 宇视 | IPC-HIC2201E | 55 | 台 | 一年 |
|  |  | 宽动态网络枪机 | 宇视 | IPC-HIC5401D | 12 | 台 | 一年 |
|  |  | 低照度网络枪机 | 宇视 | IPC-HIC5401E | 25 | 台 | 一年 |
|  |  | 枪型网络摄像机 | 宇视 | IPC-HIC5401DE-C-UV | 16 | 台 | 一年 |
|  |  | 室内型网络半球 | 宇视 | IPC-HIC3401E | 200 | 台 | 一年 |
|  |  | 半球高清摄像机 | 宇视 | IPC-HIC3401DE-V-UV | 14 | 台 | 一年 |
|  |  | 室外型1080网络快球 | 宇视 | HIX6621EX20-5C | 3 | 台 | 一年 |
|  |  | 电梯摄像机 | 宇视 | IPC-HIC3401DE-VF21-U | 7 | 台 | 一年 |
|  |  | 室内型网络半球 | 海康威视 |  | 32 | 台 | 一年 |
|  |  | 枪型网络摄像机 | 海康威视 |  | 40 | 台 | 一年 |
|  |  | 网络监控摄像头 | 海康威视 | DS-2CD1321-l | 2 | 台 | 一年 |
|  |  | 半球高清摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2110F-I | 4 | 台 | 一年 |
|  | 传输设备 | 以太网交换机主机 | H3C | 48口 | 1 | 台 | 一年 |
|  |  | 以太网交换机主机 | H3C | 24口 | 1 | 台 | 一年 |
|  |  | 以太网交换机主机 | H3C | 16口 | 10 | 台 | 一年 |
|  |  | 以太网交换机主机 | H3C | 8口 | 25 | 台 | 一年 |
|  | 终端设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-ST | 2 | 台 | 一年 |
|  |  | 硬盘 | 希捷 | ST3000VX000 | 2 | 块 | 一年 |
|  | 显示设备 | 42寸专业液晶监视器 | LG |  | 4 | 台 | 一年 |
|  | 解码设备 | 高清视音频解码器 | 海康威视 | DS-6408HD-T | 1 | 台 | 一年 |
|  | 终端设备 | 微型电子计算机 | 联想 | M8400T | 2 | 台 | 一年 |
| 门禁系统 | 前端设备 | 磁力锁 |  |  | 8 | 个 | 一年 |
|  | 终端设备 | 门禁控制器 |  |  | 8 | 个 | 一年 |
| 车辆管理系统 | 前端设备 | 车辆道闸 | 软杰 | 道闸/抓拍摄像机/LED显示屏/交换机等 | 4 | 套 | 一年 |
|  | 终端设备 | 服务器及管理电脑 | DELL |  | 5 | 台 | 一年 |

（实际设备以现场实际数据为准）

- 维护保养要求

- 在收到招标方通知后立即通过电话对需维修内容进行沟通，如电话中不能解决的，服务商应在2个小时内到达现场进行维修。4个小时内解决故障，若无法立即解决的故障，服务商应提供备品备件保证系统的稳定运行。

- 维护保养分每三月一次的清洁保养，六个月一次的中期保养，一年一次例行保养。

- 对系统内的故障报修，中标人响应期一般为24小时内现场处理。

- 维护保养应由维保公司委派专人，固定1-2个熟悉甲方安防系统的人员，负责我校安防设施的维保。拟委派维保人员情况应在招标文件中列示。

- 维保人员须严格遵守校方的各项规章制度，文明施工、安全施工。

- 维护保养内容

## （一）清洁保养内容

### 1、监控系统前端设备

（1）摄像机及镜头清洁

（2）摄像机光圈、聚焦、后焦调整

### 2、监控系统机房设备

（1）主机键盘功能调试与保养

服务器、交换机、NVR、磁盘列阵等设备的功能测试及保养

### 3、门禁系统设备

检查计算机的串口是否正常，有无正常联接或者被其他程序占用；

检查给电锁供电的电源是否正常；

## （二）中期保养内容

### 1、监控系统前端设备

（1）摄像机及镜头清洁

（2）摄像机光圈、聚焦、后焦调整

（3）室内外电动云台清洁、保养

（4）摄像机防护罩、支架清洁

### 2、监控系统机房设备

（1）主机键盘功能调试与保养

（2）服务器、交换机、DVR、磁盘列阵等设备的功能测试及保养

（3）总电源稳压器、输出电压检测

### 3、门禁系统设备

检查计算机的串口是否正常，有无正常联接或者被其他程序占用；

检查给电锁供电的电源是否正常；

检查电控锁锁舌与锁扣是否发生机械性卡死；

检查总线是否有短路现象；

## （三）例行保养内容

1、监控系统前端设备

（1）摄像机输出信号测量

（2）摄像机视频接插件除氧化物处理

（3）摄像机电源、电压测量

（4）云台电机绝源测量

（5）解码器功能检测

（6）摄像机镜头清洁

（7）解码器、云台的接插件除氧化物处理

（8）室内外电动云台清洁、保养

（9）摄像机防护罩、支架清洁

2、监控系统机房设备

（1）各电接点检查、接触面加固

（2）各接插件除氧化物处理

（3）主机键盘功能调试与保养

（4）服务器、交换机、NVR、磁盘列阵等设备的功能测试及保养

（5）总电源稳压器、输出电压检测

3、门禁系统设备

（1）检查计算机的串口是否正常，有无正常联接或者被其他程序占用；

（2）检查给电锁供电的电源是否正常；

（3）检查电控锁锁舌与锁扣是否发生机械性卡死；

（4）检查总线是否有短路现象；

（5）设备故障应急措施；

（6）测试刷卡并对系统进行全面检查调试，可对IC/ID卡进行重新设置，确保系统安全运行。

- 对校区的报废摄像机免费进行拆除，并指定分类摆放，做好登记。

- 车辆管理系统

（1）对设备内部进行一次除尘处理；

（2）对各设备的安装螺丝进行一次全面检查，一经发现松动，必须紧固；

（3）检查各部件间的通信接头是否连接牢固，发现松动，立即拧紧；

（4）检查各种机箱内的散热风扇是否工作良好，发现不转的应及时更换；

（5）对车牌识别摄像机进行清洁养护；

（6）对车辆管理系统进行检查，清理冗余信息，管理电脑清洁养护；

6、如校内施工时遇到原有个别监控临时拆除，维保单位应配合学校进行免费拆、装和调试。

7、对于校区整体技防系统的线路进行整理，基础管理台帐重新登记造册（包括所有设备的IP地址、报废年限和运行状态等基础信息）。

## （四）保养使用仪器、仪表及主要材料规定

示波表、万用表、500V兆欧姆表、玻璃清洁水喷剂、电接点复活喷剂、无水酒精、串口线，485端子，部分配件（单件300元以下）等由中选的报价单位免费提供。

- 完好率要求

报价单位中选后应确保我校的安防系统稳定运行，保证系统的运行完好率在98%及以上。服务商应提供充足的备品备件，保证故障发生后，最短的时间内恢复系统的正常运行。