上海外国语大学（松江校区）中阿改革发展研究中心项目
消防查验服务采购需求


1、 项目概况
1、 项目名称：上海外国语大学（松江校区）中阿改革发展研究中心项目消防查验技术服务。
2、 项目概况：新建 1 栋地下 1 层、地上 17 层的综合大楼，裙房 2-3 层，同步实施室外总体工程，总建筑面积 31200 平方米，其中地上建筑面积 26108.94 平方米，地下建筑面积 5091.06 平方米。
3、主要建设内容：提供消防预查验、资料核查、整改技术指导、现场查验配合、问题闭环复核等消防查验相关技术服务，协助甲方完成项目消防查验工作。
4、项目最高限价：人民币：柒万柒仟元整（小写：77000元）
5、项目服务周期：自合同签订后直至完成合同所有内容的工作。
6、合同款项的支付方式、时间、条件：
合同价款为包干总价，合同生效后支付合同总价 50% 预付款；项目消防查验完成、资料归档且乙方交付全部成果资料经甲方验收通过后付清尾款。

2、 服务范围、内容、标准及要求	
（一）服务范围
上海外国语大学（松江校区）中阿改革发展研究中心项目建筑、消防设施系统，包含火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、防火门 / 防火卷帘、消防配电等全部消防相关工程内容，配合完成消防查验、问题整改复核、资料归集等全流程技术服务。
（二）服务内容
1、前期资料核查：梳理项目消防竣工资料，核对图纸、设备合格证、检测报告、隐蔽记录等资料完整性，提前排查资料缺项、错漏问题。
2、现场预查验：对照现行消防规范开展现场全面排查，核查消防设施安装、管线敷设、防火分隔、疏散通道、消防水泵房、风机房等现场实体质量，形成预查验问题清单。
3、整改技术指导：针对排查出的问题，提供整改技术建议，跟进施工单位整改过程，对整改完成项进行复核，确保整改内容符合规范要求。
4、查验配合工作：协助建设单位准备消防查验申报资料；在主管部门现场查验时到场配合，现场答疑，配合查验人员开展各项功能测试。
5、问题闭环：针对查验提出的整改意见，跟踪落实整改、复核，直至消防查验通过。
6、成果交付：交付预查验报告、问题整改台账、查验技术总结等全套服务文档。
7、消防查验报告时间：合同签订后1个月内。
（三）服务标准及要求
1、所有工作必须符合国家、上海市现行消防法规、规范标准，所出具的查验报告满足消防查验主管部门的审查要求。
2、服务单位须委派具备消防相关专业能力的技术人员驻场开展工作，人员熟悉上海建设工程消防查验流程。
3、服务过程形成完整书面台账，所有问题做到可追溯、可复核，确保所有消防问题闭环。
4、全程做好技术对接，协调设计、施工、监理各方，高效推进消防查验工作，保障项目节点。
5、对项目相关资料、现场信息做好保密管理。
6、需配备专职消防工程师及消防查验人员。

3、 服务期限
自合同签订后直至完成合同所有内容的工作。

4、 [bookmark: _Toc531447536][bookmark: _Toc325979547][bookmark: _Toc334093665]相关执行标准
本项目消防查验服务，执行现行国家及上海市相关法律、法规、规范、标准（包含但不限于）：
1、《中华人民共和国消防法》
2、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第 51 号）
3、《建筑设计防火规范》GB 50016
4、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116
5、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084
[bookmark: _GoBack]6、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974
7、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251
8、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222
9、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309
10、上海市建设工程消防查验相关管理文件、地方规定；
11、本项目经审查合格的消防施工图设计文件。


5、 [bookmark: OLE_LINK11]供应商资格要求 
1、需通过质量管理体系认证的消防技术服务机构开展消防查验。供应商具备符合DB31/T1380-2022《社会消防技术服务机构质量管理要求》的CQC认证证书。
2、具有独立企业法人资格，具有相应经营范围且在有效期内的营业执照。
3、本项目不接受联合体报名，禁止转包、分包。
[bookmark: _Toc531447556]4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

6、 商务评审：（0分至30分）
	评审因素
	评审因素细分项
	分值区间

	商务标评审
	满足比选文件要求且比选价格最低的比选报价为基准价，其价格分为满分30分。其他比选人的比选报价得分计算公式如下：比选报价得分=(评标基准价／比选报价)×价格权值×100。
	0-30分



7、 技术标评审（0分至70分）
	评审因素
	评审因素细分项
	分值区间

	技术标评审
	服务方案编制要求符合可靠、经济原则（方案完整规范、针对性强、满足项目消防查验验收需求的得8~10分，基本完整、满足验收需求的得4~7分，未提供或内容较不完善的得0~3分。服务设备满足查验需求的得4~5分，未提供或内容较不完善的得0~3分。）
	0-15分

	
	消防查验人员配备（配备专职消防查验人员不少于5人且持证率为100%的得11~15分，配备专职检查人员不少于3人且持证率不低于80%的得6~10分，配备专职消防查验人员不足3人或持证率低于60%的得0~5分)。
	0-15分

	
	服务质量保障措施及服务承诺（质量保证措施科学、服务承诺可行、全面的得8~10分，基本可行得4~7分，未提供或质量保证措施较差的得0~3分。）
	0-10分

	
	本项目重难点分析及合理化建议。（对本项目的理解及重点难点分析全面、可行、有针对性的得8~10分，一般的得4~7分，未提供或内容不完善得0~3分。）
	0-10分

	
	公司具备本单位已在全国消防技术服务机构信息管理系统完成消防设施维护保养检测机构从业信息公示，得5分，未满足不得分。近3年无重大质量事故、行政处罚或行业通报批评，得5分，未满足不得分。
	0-10分

	
	类似项目业绩（根据近三年类似项目业绩进行评审，是否属于有效的类似项目业绩由评审委员会认定，每提供1个得2分，最多得10分。提供业绩证明（以合同复印件为准，时间以合同签订日期为准））
	0-10分



