上海外国语大学2026年松江校区水平衡测试技术服务项目

采购需求

一、项目概述

根据《上海市水平衡测试管理规定(2024)》《上海市水资源管理若干规定》的相关要求，用水单位应每五年开展一次水平衡测试工作，现对上海外国语大学2026年松江区水平衡测试技术服务进行采购。

二、项目预算及报价要求

1.项目预算：人民币6.5万元。

2.报价要求：供应商须根据比选文件附件一《上海外国语大学松江校区水平衡测试项目报价单》进行报价。所有报价须含税费等全部相关费用。

三、服务范围

1.服务地点

服务地点：上海市松江区文翔路1550号。

2.服务对象

上海外国语大学有虹口与松江两个校区，本次水平衡测试范围为上海外国语大学松江校区，位于上海市松江区文翔路 1550号，用地面积为881.82亩（约合58.8万平方米），总建筑面积约28万平方米,主要建筑物为教学区的8栋教学楼、国际教育中心大楼、全球治理与区域国别研究大楼、图文信息大楼、行政楼、师生活动中心、食堂、教育会堂、体育看台学生公寓等。

四、服务内容与标准

1.服务内容

对上海外国语大学（松江校区）目前实际用水情况进行现场摸排和统计、分析，提出合理建议，建立完善的用水管理体系及节水制度，通过实测抄表、分析、汇总资料编制完成《水平衡测试报告》，协助通过水务管理部门的验收工作。

2.服务标准与要求

根据国家水利部及本市的最新工作要求，本次工作参照《上海市水平衡测试管理规定(2024)》、《上海市水资源管理若干规定》的要求进行测试。

五、人员配备要求

1.基本要求：

（1）参与编制《水平衡测试报告》的人员须经验丰富、责任心强，有编写高校类《水平衡测试报告》的经历，且报告通过管理部门验收。

2.团队配置要求：

（1）供应商须拥有稳定的专业技术团队，持有“水平衡测试”相关的资格证书。

六、考核与验收

1.验收方式

（1）提交《水平衡测试报告》，协助通过管理部门验收。

2.考核内容

（1）考核内容包括但不限于：服务响应时间是否符合要求；报告内容质量否规范完整；用户满意度。

（2）考核不合格的，采购人有权单方解除合同。

七、付款方式

本项目自合同签订日起15个工作日，支付本项目的合同约定价格的30%。待《水平衡测试报告》完成并协助学校通过管理部门验收后30个工作日支付合同约定价格的70%。

八、服务期限

120天，自合同签订之日起计算；

九、响应文件组成

响应文件应严格按照以下顺序装订成册，纸质版和电子版材料密封后提交。

- 上海外国语大学松江校区水平衡测试项目报价单；

- 项目需求理解；

- 项目服务实施方案；

- 项目人员配置；

- 同类项目业绩；

- 服务承诺与质量保障；

- 合理化建议及特色服务。

十、附件

附件一：《上海外国语大学松江校区水平衡测试项目报价单》

说明：本采购需求与比选公告具有同等效力，供应商应仔细阅读并按要求响应

附件一 上海外国语大学松江校区水平衡测试项目报价单

| 上海外国语大学松江校区水平衡测试项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 项目 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 现场踏勘 | 2 | 项 |  |  |  |
| 2 | 用水数据采集 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 用水数据分析 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 合理化建议 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 计量网图更新绘制 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 给排水图更新绘制 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 水平衡报告编制 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 项目验收 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 10 | 税费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |

上海外国语大学松江校区水平衡测试技术服务

项目比选评分标准

本项目采用综合评分法，总分100分。其中：商务报价部分30分，技术部分70分。评审小组将对通过资格性和符合性审查的响应文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列，推荐成交供应商。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。

一、商务报价评分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 30分 | 1.确定评审基准价：满足比选文件要求且最低的经评审的响应报价为评审基准价。 计算得分：报价得分=评审基准价／经评审的响应报价×价格权值（30%）×100。 2.报价要求：供应商须根据比选文件附件一《上海外国语大学松江校区水平衡测试项目报价单》进行报价。 |

二、技术部分评分（70分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目需求理解 | 12分 | 按响应文件中对以下要点的覆盖及深度逐项计分： ①对项目背景及采购人用水现状的分析（0-3分）； ② 能够清晰识别本项目重点并进行分析（0-3分）； ③ 清晰识别本项目难点并提出针对性分析（0-3分）； ④ 结合采购人实际情况，具有完整规范的工作思路（0-3分）。 每项根据阐述是否具体、翔实、逻辑是否清晰，按0-3分独立打分，合计得出本项得分。 |
| 2 | 项目服务实施方案 | 15分 | 按以下量化维度逐项评分： ①工作流程与步骤：是否包含完整的测试流程（准备、现场勘查、测试、数据分析、报告编制）且各阶段任务明确（0-5分）； ② 人员组织分工：是否明确项目各岗位职责及协作机制（0-3分）； ③ 质量保障措施：是否包含数据复核、误差控制、报告审核等具体质控措施（0-4分）； ④ 安全保障方案：是否包含现场作业安全、设备使用安全及应急处置预案（0-3分）； 各维度独立打分，合计得出本项得分。 |
| 3 | 项目人员配置 | 15分 | 按以下可量化条件逐项计分： ① 项目负责人：获得过国家级节水领域荣誉的，得8分；获得过省级节水领域荣誉的的，得4分；获得过市级节水领域荣誉的的，得1分；其余得0分； ② 技术团队：技术人员不少于3人，且均具有水平衡测试相关资格证书的，得4分；人数或资质不足的，每缺1人扣1.5分，扣完为止； ③人员资料：提供完整的项目团队人员资料，人员信息齐全且证明材料（证书复印件等）完整，得3分；每缺少1人关键材料扣2分，扣完为止。 各项独立计分，合计得出本项得分。 |
| 4 | 同类项目业绩 | 10分 | 提供近三年（自比选公告发布之日起向前推算）高校水平衡测试类似项目业绩证明材料（合同复印件关键页或中标通知书，具备有效盖章）。每提供1个有效业绩得2分，最多得10分。（同一业主的多个合同按一个业绩计，重复不累计。） |
| 5 | 服务承诺与质量保障 | 10分 | 按以下量化承诺逐项评分： ① 成果交付承诺：承诺在合同约定时间内提交完整的水平衡测试报告 ，报告内容须包含松江校区用水分析、节水建议等必要章节，（0-4分）； ② 售后服务：承诺在报告提交后提供不少于1年的技术咨询，且对采购人提出的疑问在24小时内响应，（0-3分）； ③ 人员培训：承诺为采购人管理人员及操作人员提供不少于2小时的现场培训，内容涵盖测试结果解读、日常节水管理要点，（0-3分）； 每项有明确承诺且内容具体可得相应分数，模糊或未承诺不得分。 |
| 6 | 合理化建议及特色服务 | 8分 | 按提出的有效建议数量及价值评分： ①每提出1条针对学校实际情况的具体、可操作的合理化节水建议，且被评审组认定为可行的，得2分，最多得4分； ② 每提出1条特色服务，且被评审组认定为可行的，每项特色服务得2分，最多得4分。 总得分不超过8分。 |

三、总分计算规则

1.总分 = 商务报价得分 + 技术部分得分；

2.各项得分均保留小数点后两位；

3.若出现总分并列且影响成交候选人排序的，按报价由低到高顺序排列；报价仍相同的，由评审小组投票确定。

四、评审说明

1.评审小组将根据供应商提交的响应文件进行独立评分，取算术平均值作为最终得分；

2.供应商未按要求提供证明材料或响应内容不符合比选文件要求的，对应项不得分；

3.如发现供应商存在弄虚作假、恶意报价等行为，一经查实，取消其参选资格并列入学校供应商黑名单。

上海外国语大学总务处

2026年9月30日