松江校区学生公寓综合体项目

材料检测采购需求

- 项目概况

- 项目名称：上海外国语大学松江校区学生公寓综合体建设工程材料检测服务

2、上海外国语大学松江校区学生公寓综合体项目概况：

（1）建设地点：上海市松江区文翔路1550号上海外国语大学松江校区河东区域；

（2）总建筑面积：40,100平方米；

（3）总投资额：31,871万元，其中建安造价27,408万元；

（4）工程开工、竣工日期：以实际开工、竣工日期为准。

3、主要建设内容：本项目拟先拆除场地内原有20栋既有多层房屋（建筑面积合计约5,140平方米），平整场地后在其位置上建设高层建筑2栋，建筑高度不高于50米。项目用地面积 15,671 平方米，地上建筑主要建设内容为学生宿舍、师生活动用房和食堂；地下建筑主要为食堂厨房、人防地下汽车库及设备用房。

新建工程总建筑面积约 40,100 平方米，其中地上建筑面积 33,852.45 平方米，地下建筑面积 6247.55平方米。机动车停车位 82 辆，绿地面积4975.73平方米，按地上总建筑面积10% 配建人防工程，不少于3510平方米。

4、项目最高限价：人民币贰拾捌万元整（小写：280,000元）

5、项目服务周期：自合同签订后直至完成合同所有内容的工作。

6、合同款项的支付方式、时间、条件：详合同范本。

二、服务范围、内容、标准及要求

1、检测项目包括但不限于钢筋、混凝土、砂浆、水泥、砖块、加气混凝土砌块、防水卷材、钢结构、节能检测（含门窗、屋面、地面、外墙但不限于建筑门窗三性、现场气密性、门窗保温性能、外墙及屋面保温节能构造、脚手架钢管、脚手架扣件、拉拔、结构实体检测、中空玻璃露点、保温板、泡沫玻璃、胶粘剂、热镀锌电焊网、保温砂浆、抗裂砂浆、胶粉料、耐碱网布、保温浆料、界面砂浆）、安全网、安全帽、土木含水率及密度、膨胀锚栓抗拉承载力/钢筋保护层厚度检测、板厚、楼层净高检测，后置埋件的力学性能检测、简易土工试验及其他未提及的但按照上海市（或国家）相关规范规定检测的所有项目。具体的检测项目、数量及检测以项目实际为准。对项目材料进行检测，报名单位根据各单位技术要求、项目规模及《上海市政府投资房屋建筑、市政基础设施和公路工程检测收费标准》自行编制报价清单并报价，报价应包含税费及折扣率。

2、检测标准：国家、建设部及上海市相关标准、规范或规程。

3、检测样品的运输：响应方按有关规定对检测后的样品进行留样。响应方负责到采购方施工现场收取检测样品。

4、采购方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由采购方支付复检费用；反之，则由响应方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

5、承包范围的工作内容要求做到工完场清，所产生的垃圾运至总包方指定垃圾堆放地点。如响应方在采购方限定的时间内没达到总包方的要求，采购方有权安排其他队伍清理和堆码，费用按实际发生费用的双倍从响应方工程款中扣除。

6、材料检测服务单位须加强与施工现场总包及其各分包单位之间的工作联系，以确保工地正常操作及促使工程顺利进行。

7、本工程范围不但包括上述的直接工程，且包括为完成上述工程所需的辅助工程等一切工作内容和措施性工作内容。

三、服务期限

自项目检测工作正式启动之日起至本项目竣工验收通过且响应方提交全部检测报告并经采购方确认无异议（即项目结束）止。

四、响应方的合格条件

1、具备法律主体资格，具有相关工程检测施工营业许可范围，持有建筑工程质量检测机构资质证书且在有效期内。

2、具有独立企业法人资格，具有相应经营范围且在有效期内的营业执照。

3、具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可。

4、在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录。

5、具有一定的经营规模和服务能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

6、严禁响应方向参与采购工作的有关人员行贿，使其泄露一切与采购、评审工作的有关信息。

7、响应方在响应过程中严禁相互串通、结盟，损害采购的公正性和竞争性，或以任何其它方式影响其他响应方参与正当响应。

8、如发现响应方有上述不正当竞争行为，将取消其响应或中标资格，采购方保留追究相关单位或人士责任的权利。

七、商务评审：（0分至30分）

| 评审因素 | 评审因素细分项 | 分值区间 |
| --- | --- | --- |
| 商务标评审 | 满足比选文件要求且比选价格最低的比选报价为基准价，其价格分为满分30分。其他比选人的比选报价得分计算公式如下：比选报价得分=(评标基准价／比选报价)×价格权值×100 | 0-30分 |

八、技术标评审（0分至70分）

| 评审因素 | 评审因素细分项 | 分值区间 |
| --- | --- | --- |
| 技术标评审 | 公司实力（具备建设工程质量检测机构资质证书(含相关专业)及CMA认证，满足一个条件得7.5分，最高得15分。注册资本>5000万元：5分，未满足不得分；近3年无重大质量事故、行政处罚或行业通报批评：5分，未满足不得分) | 0-25分 |
|  | 近三年同类型项目业绩（每提供一份业务合同加2分，最高加10分） | 0-10分 |
|  | 材料检测方案编制要求符合可靠、经济原则（方案完整规范、针对性强、满足项目检测需求：0~15分；质量保证措施及应急预案完善可行：0~5分。未提供或内容不完善的，该项不予计分或酌情扣分。） | 0-20分 |
|  | 称职的项目负责人5分（高级工程师职称且5年以上工作经验得5分，职称或工作经验不满足酌情扣分)；强有力的项目管理班子5分（配备专职技术、质量、安全负责人，具有中级及以上职称得5分，职称或经验不足酌情扣分)；充足的检测人员配备5分（配备专职检测人员>8人且持证率>60%得5分，人数或持证率不足酌情扣分)。 | 0-15分 |