上海外国语大学松江校区本科生公寓区域

2026-2027年消防保服务内容及要求

一、项目名称：本科生公寓2026-2027年消防维保服务

二、项目地点：上海外国语大学松江校区

三、主要系统：消防设施维护保养项目名称：上海外国语大学松江校区本科生公寓2026年-2027年消防系统维保服务项目。

校园范围内建筑消防设施、设备、火灾报警系统、疏散指示应急照明系统、防火分隔设施系统、消火栓系统灭火系统、消防专用电话、灭火器、应急广播系统。

- 项目主要维保设备清单如下：

（实际设备以现场实际数据为准）

| 序号 |  | 设备编号 |  | 设备从属关系 |  | 设备名称 |  | 存放位置 |  |  | 数量 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | P190802039 |  | 主 |  | 火灾自动报警主机 |  | 23一楼大厅 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 从 |  | 消防广播主机 |  | 23一楼大厅 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 从 |  | 消防电话主机 |  | 23一楼大厅 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 从 |  | 信息传送主机 |  | 23一楼大厅 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  | 23一楼大厅 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  | 23号楼一楼1002，1019，1035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  | 23号楼一楼1002，1019，1035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  | 23号楼一楼1002，1019，1035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1001 |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1003 |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1005 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1007 |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1009 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1002 |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1004 |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1006 |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1008 |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1011 |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1033 |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1010 |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1015 |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1012 |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1014 |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1017 |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | １层管理室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | １层管理室弱电间 |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | １００５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | １００９门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | １０１１门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | １０１５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | １０１９门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 一层大厅后 |  |  | 1 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1021 |  |  | 1 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1016 |  |  | 1 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1023 |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1016 |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1025 |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1027 |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1029 |  |  | 1 |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1031 |  |  | 1 |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1033 |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 1035 |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  | １０３３门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | １０２９门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | １０２５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | １０２３门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  | 23号楼一楼大厅 |  |  | 2 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  | 23号楼一楼大厅 |  |  | 2 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  | 23号楼一楼通道 |  |  | 6 |  | 消火栓箱内 |  |
| 50 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 组合消火栓箱 |  | 一楼东（1），中（1），西（1）楼梯口，1002（1），1019（1），3035（1）边上） |  |  | 6 |  | 楼梯口及通道 |  |
| 51 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  | 23号楼一楼通道消防箱内 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  | 23号楼一楼走道消防箱内 |  |  | 18 |  | 6个消防箱，每只箱装3具 |  |
| 52 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  | 一楼后面配电房内 |  |  | 1 |  |  |  |
| 53 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  | 一楼后面（配电房内） |  |  | 2 |  |  |  |
| 54 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  | 一楼通道及楼梯口 |  |  | 12 |  |  |  |
| 55 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  | 一楼通道及楼梯口 |  |  | 9 |  |  |  |
| 56 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  | 一楼通道出口处 |  |  | 8 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  | 23号楼二楼2012边上 |  |  | 1 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  | 23号楼二楼2003，2012，2035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  | 23号楼二楼2003，2012，2035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  | 23号楼二楼2003，2012，2035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2035 |  |  | 1 |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2033 |  |  | 1 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2031 |  |  | 1 |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2029 |  |  | 1 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2027 |  |  | 1 |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2025 |  |  | 1 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2023 |  |  | 1 |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2021 |  |  | 1 |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 强电间２层 |  |  | 1 |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ２层弱电间 |  |  | 1 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2014 |  |  | 1 |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2016 |  |  | 1 |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |
| 74 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2020 |  |  | 1 |  |  |  |
| 75 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ２０３３门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 76 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ２０３１门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 77 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ２０２９门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 78 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ２０２５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 79 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ２０２１门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 80 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ２层中大厅 |  |  | 1 |  |  |  |
| 81 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ２层中大厅 |  |  | 1 |  |  |  |
| 82 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ２０１９门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 83 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2019 |  |  | 1 |  |  |  |
| 84 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2017 |  |  | 1 |  |  |  |
| 85 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2015 |  |  | 1 |  |  |  |
| 86 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2013 |  |  | 1 |  |  |  |
| 87 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2011 |  |  | 1 |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2009 |  |  | 1 |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2007 |  |  | 1 |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2005 |  |  | 1 |  |  |  |
| 91 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2003 |  |  | 1 |  |  |  |
| 92 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2001 |  |  | 1 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2002 |  |  | 1 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2004 |  |  | 1 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2006 |  |  | 1 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2008 |  |  | 1 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2010 |  |  | 1 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 2012 |  |  | 1 |  |  |  |
| 99 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ２００３门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ２００７门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 101 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ２０１１门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ２０１５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  | 23号楼二楼2019边上 |  |  | 2 |  |  |  |
| 104 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  | 23号楼二楼2014边上 |  |  | 2 |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  | 23号楼二楼消防箱内 |  |  | 6 |  |  |  |
| 106 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 组合消火栓箱 |  | 23号楼二楼东（1），中（2），西（1）楼梯口，2002（1），4035（1）边上 |  |  | 6 |  |  |  |
| 107 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  | 23号楼二楼楼梯口及通道 |  |  | 6 |  | 消防箱内 |  |
| 108 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  | 二楼通道及楼梯口消防箱内 |  |  | 18 |  | 6个消防箱，每个装3具 |  |
| 109 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  | 二楼通道及楼梯口 |  |  | 12 |  |  |  |
| 110 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  | 二楼通道及楼梯口 |  |  | 11 |  |  |  |
| 111 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  | 二楼楼梯口 |  |  | 3 |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  | 23号三楼3012边上 |  |  | 1 |  |  |  |
| 113 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  | 23号三楼3003，3042，3035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 114 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  | 23号三楼3003，3042，3035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 115 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  | 23号三楼3003，3042，3035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 116 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０３７室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 117 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０３５室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 118 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０３３室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 119 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０３１室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 120 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０２９室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 121 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０２７室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 122 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０２５室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 123 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 3023 |  |  | 1 |  |  |  |
| 124 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 3025 |  |  | 1 |  |  |  |
| 125 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 强电间３层 |  |  | 1 |  |  |  |
| 126 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３层弱电间 |  |  | 1 |  |  |  |
| 127 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 3014 |  |  | 1 |  |  |  |
| 128 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 3016 |  |  | 1 |  |  |  |
| 129 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 3018 |  |  | 1 |  |  |  |
| 130 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 3020 |  |  | 1 |  |  |  |
| 131 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０３５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 132 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０３３门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０２９门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 134 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０２５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０２１门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 136 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３层中大厅 |  |  | 1 |  |  |  |
| 137 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０１９室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 138 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０１７室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 139 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０１５室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 140 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 3013 |  |  | 1 |  |  |  |
| 141 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 3011 |  |  | 1 |  |  |  |
| 142 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 3009 |  |  | 1 |  |  |  |
| 143 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 3007 |  |  | 1 |  |  |  |
| 144 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 3005 |  |  | 1 |  |  |  |
| 145 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 3003 |  |  | 1 |  |  |  |
| 146 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 3001 |  |  | 1 |  |  |  |
| 147 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３００２室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３００４室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 149 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３００６室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３００８室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 151 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０１０室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 152 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０１２室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 153 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０１９门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 154 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０１５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 155 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３０１１门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３００９门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 157 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ３００３门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 158 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  | 23号楼3019边上 |  |  | 2 |  |  |  |
| 159 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  | 23号楼三楼3014边上 |  |  | 2 |  |  |  |
| 160 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  | 三楼消防箱内 |  |  | 6 |  |  |  |
| 161 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 组合消火栓箱 |  | 三楼东（1），中（2），西（1）楼梯口，3002（1），3035（1） |  |  | 6 |  |  |  |
| 162 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  | 23号楼三楼消防箱内 |  |  | 6 |  |  |  |
| 163 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  | 三楼通道及楼梯口 |  |  | 18 |  | 消防箱内 |  |
| 164 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  | 三楼通道及楼梯口 |  |  | 12 |  |  |  |
| 165 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  | 三楼通道及楼梯口 |  |  | 12 |  |  |  |
| 166 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  | 三楼楼梯口 |  |  | 3 |  |  |  |
| 167 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  | 23号楼四楼4017边上 |  |  | 1 |  |  |  |
| 168 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  | 四楼4003，4019，4035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 169 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  | 四楼4003，4019，4035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 170 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  | 四楼4003，4019，4035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 171 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 4019 |  |  | 1 |  |  |  |
| 172 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 4017 |  |  | 1 |  |  |  |
| 173 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 4015 |  |  | 1 |  |  |  |
| 174 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 4013 |  |  | 1 |  |  |  |
| 175 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 4011 |  |  | 1 |  |  |  |
| 176 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４００９室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 177 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４００７室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 178 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４００５室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 179 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４００３室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 180 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４００１室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 181 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４００２室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 182 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４００４室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 183 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４００６室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 184 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４００８室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 185 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４０１０室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 186 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４０１２室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 187 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４０１７门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 188 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４０１３门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 189 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４００９门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４０１７门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 191 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４００３门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 192 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４层中大厅 |  |  | 1 |  |  |  |
| 193 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４０２１门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 194 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４０２５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 195 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４０２９门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 196 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４０３３门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 197 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４０３５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 198 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４０２１室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 199 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 4023 |  |  | 1 |  |  |  |
| 200 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 4025 |  |  | 1 |  |  |  |
| 201 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 4027 |  |  | 1 |  |  |  |
| 202 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 4029 |  |  | 1 |  |  |  |
| 203 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 4031 |  |  | 1 |  |  |  |
| 204 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 4033 |  |  | 1 |  |  |  |
| 205 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 4035 |  |  | 1 |  |  |  |
| 206 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 4037 |  |  | 1 |  |  |  |
| 207 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 4020 |  |  | 1 |  |  |  |
| 208 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４０１８室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 209 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４０１６室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 210 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４０１４室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 211 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ４层强电间 |  |  | 1 |  |  |  |
| 212 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  | 四楼4010边上1个，4012边上1个 |  |  | 2 |  |  |  |
| 213 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  | 四楼4019边上 |  |  | 2 |  |  |  |
| 214 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  | 四楼通道的消防箱内 |  |  | 6 |  |  |  |
| 215 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 组合消火栓箱 |  | 四楼东（1），中（2），西（1）楼梯口，4002（1），4035（1） |  |  | 6 |  |  |  |
| 216 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  | 四楼消防箱内 |  |  | 6 |  |  |  |
| 217 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  | 四楼走道及楼梯口 |  |  | 18 |  | 消防箱内 |  |
| 218 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  | 四楼楼梯口及通道 |  |  | 12 |  |  |  |
| 219 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  | 四楼楼梯口及通道 |  |  | 12 |  |  |  |
| 220 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  | 四楼（东，西和中间）楼梯口 |  |  | 3 |  |  |  |
| 221 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  | 五楼5019边上 |  |  | 1 |  |  |  |
| 222 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  | 五楼5003，5010，5037边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 223 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  | 五楼5003，5010，5037边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 224 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  | 五楼5003，5010，5037边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 225 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ５０３７室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 226 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ５０３５室 |  |  | 1 |  |  |  |
| 227 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5033 |  |  | 1 |  |  |  |
| 228 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5031 |  |  | 1 |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5029 |  |  | 1 |  |  |  |
| 230 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5027 |  |  | 1 |  |  |  |
| 231 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5025 |  |  | 1 |  |  |  |
| 232 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5023 |  |  | 1 |  |  |  |
| 233 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5021 |  |  | 1 |  |  |  |
| 234 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ５层强电间 |  |  | 1 |  |  |  |
| 235 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ５层弱电间 |  |  | 1 |  |  |  |
| 236 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5014 |  |  | 1 |  |  |  |
| 237 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5016 |  |  | 1 |  |  |  |
| 238 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5018 |  |  | 1 |  |  |  |
| 239 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5020 |  |  | 1 |  |  |  |
| 240 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ５０３５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 241 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ５０３３门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 242 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ５０２９门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 243 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ５０２５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 244 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ５０２１门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 245 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ５层中大厅 |  |  | 1 |  |  |  |
| 246 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5019 |  |  | 1 |  |  |  |
| 247 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5017 |  |  | 1 |  |  |  |
| 248 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5015 |  |  | 1 |  |  |  |
| 249 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5013 |  |  | 1 |  |  |  |
| 250 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5011 |  |  | 1 |  |  |  |
| 251 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5009 |  |  | 1 |  |  |  |
| 252 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5007 |  |  | 1 |  |  |  |
| 253 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5005 |  |  | 1 |  |  |  |
| 254 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5003 |  |  | 1 |  |  |  |
| 255 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5001 |  |  | 1 |  |  |  |
| 256 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5002 |  |  | 1 |  |  |  |
| 257 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5004 |  |  | 1 |  |  |  |
| 258 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5006 |  |  | 1 |  |  |  |
| 259 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5008 |  |  | 1 |  |  |  |
| 260 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5010 |  |  | 1 |  |  |  |
| 261 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 5012 |  |  | 1 |  |  |  |
| 262 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ５０１９门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 263 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ５０１５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 264 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ５０１１门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 265 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ５００７门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 266 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ５００３门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 267 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  | 五楼（东，西和中间）楼梯口及通道的消防箱内 |  |  | 6 |  | 消防箱内 |  |
| 268 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  | 五楼5010边上1个，5012边上1个 |  |  | 2 |  |  |  |
| 269 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  | 五楼5019 |  |  | 2 |  |  |  |
| 270 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  | 五楼消防箱内 |  |  | 6 |  |  |  |
| 271 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 组合消火栓箱 |  | 五楼东（1），中（2），西（1）楼梯口，5002（1），5035（1） |  |  | 6 |  |  |  |
| 272 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  | 五楼的消防箱内 |  |  | 18 |  |  |  |
| 273 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  | 五楼楼梯口及通道 |  |  | 12 |  |  |  |
| 274 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  | 五楼楼梯口及通道 |  |  | 12 |  |  |  |
| 275 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  | 五楼楼梯口 |  |  | 3 |  | 东/中/西 |  |
| 276 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  | 23号楼六楼6019边上 |  |  | 1 |  |  |  |
| 277 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  | 六楼6003，6012，6035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 278 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  | 六楼6003，6012，6035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 279 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  | 六楼6003.6012，6035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 280 |  |  |  | 从 |  | 烟感探测器 |  | 六楼走道及宿舍内 |  |  | 39 |  |  |  |
| 281 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6037 |  |  | 1 |  |  |  |
| 282 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6035 |  |  | 1 |  |  |  |
| 283 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6033 |  |  | 1 |  |  |  |
| 284 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6031 |  |  | 1 |  |  |  |
| 285 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6029 |  |  | 1 |  |  |  |
| 286 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6027 |  |  | 1 |  |  |  |
| 287 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6025 |  |  | 1 |  |  |  |
| 288 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6023 |  |  | 1 |  |  |  |
| 289 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6021 |  |  | 1 |  |  |  |
| 290 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ６层强电间 |  |  | 1 |  |  |  |
| 291 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ６层弱电间 |  |  | 1 |  |  |  |
| 292 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6014 |  |  | 1 |  |  |  |
| 293 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6016 |  |  | 1 |  |  |  |
| 294 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6018 |  |  | 1 |  |  |  |
| 295 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6020 |  |  | 1 |  |  |  |
| 296 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ６０３５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 297 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ６０３１门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 298 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ６０２７门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 299 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ６０２１门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 300 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ６层中间大厅 |  |  | 1 |  |  |  |
| 301 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6019 |  |  | 1 |  |  |  |
| 302 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6017 |  |  | 1 |  |  |  |
| 303 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6015 |  |  | 1 |  |  |  |
| 304 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6013 |  |  | 1 |  |  |  |
| 305 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6011 |  |  | 1 |  |  |  |
| 306 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6009 |  |  | 1 |  |  |  |
| 307 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6007 |  |  | 1 |  |  |  |
| 308 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6005 |  |  | 1 |  |  |  |
| 309 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6003 |  |  | 1 |  |  |  |
| 310 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6001 |  |  | 1 |  |  |  |
| 311 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6002 |  |  | 1 |  |  |  |
| 312 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6004 |  |  | 1 |  |  |  |
| 313 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6006 |  |  | 1 |  |  |  |
| 314 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6008 |  |  | 1 |  |  |  |
| 315 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6010 |  |  | 1 |  |  |  |
| 316 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 6012 |  |  | 1 |  |  |  |
| 317 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ６０１９门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 318 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ６０１５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 319 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ６０１１门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 320 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ６００７门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 321 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ６００３门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 322 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  | 六楼6014边上 |  |  | 2 |  |  |  |
| 323 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  | 六楼6019边上 |  |  | 2 |  |  |  |
| 324 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  | 六楼6个消防箱内 |  |  | 6 |  |  |  |
| 325 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  | 六楼消防箱内 |  |  | 6 |  |  |  |
| 326 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 组合消火栓箱 |  | 六楼东（1），中（2），西（1）楼梯口，2002（1），6035（1） |  |  | 6 |  |  |  |
| 327 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  | 六楼消防箱内 |  |  | 18 |  |  |  |
| 328 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  | 六楼通道及楼梯口 |  |  | 12 |  |  |  |
| 329 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  | 六楼通道及楼梯口 |  |  | 12 |  |  |  |
| 330 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  | 六楼楼梯口 |  |  | 3 |  |  |  |
| 331 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  | 23号楼七楼7019边上 |  |  | 1 |  |  |  |
| 332 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  | 七楼7003，7012，7035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 333 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  | 七楼7003，7012，7035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 334 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  | 七楼7003，7012，7035边上 |  |  | 3 |  |  |  |
| 335 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7037 |  |  | 1 |  |  |  |
| 336 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7035 |  |  | 1 |  |  |  |
| 337 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7033 |  |  | 1 |  |  |  |
| 338 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7031 |  |  | 1 |  |  |  |
| 339 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7029 |  |  | 1 |  |  |  |
| 340 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7027 |  |  | 1 |  |  |  |
| 341 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7025 |  |  | 1 |  |  |  |
| 342 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7023 |  |  | 1 |  |  |  |
| 343 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7021 |  |  | 1 |  |  |  |
| 344 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ７层强电间 |  |  | 1 |  |  |  |
| 345 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ７层弱电间 |  |  | 1 |  |  |  |
| 346 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7014 |  |  | 1 |  |  |  |
| 347 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7016 |  |  | 1 |  |  |  |
| 348 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7018 |  |  | 1 |  |  |  |
| 349 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7020 |  |  | 1 |  |  |  |
| 350 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ７０３７门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 351 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ７０３５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 352 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ７０３１门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 353 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ７０２９门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 354 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ７０２７门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 355 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ７０２３门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 356 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ７０２１门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 357 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ７０１９门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 358 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ７０１５门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 359 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ７０１１门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 360 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ７００７门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 361 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | ７００３门口 |  |  | 1 |  |  |  |
| 362 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7019 |  |  | 1 |  |  |  |
| 363 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7017 |  |  | 1 |  |  |  |
| 364 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7015 |  |  | 1 |  |  |  |
| 365 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7013 |  |  | 1 |  |  |  |
| 366 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7011 |  |  | 1 |  |  |  |
| 367 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7009 |  |  | 1 |  |  |  |
| 368 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7007 |  |  | 1 |  |  |  |
| 369 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7005 |  |  | 1 |  |  |  |
| 370 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7003 |  |  | 1 |  |  |  |
| 371 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7001 |  |  | 1 |  |  |  |
| 372 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7002 |  |  | 1 |  |  |  |
| 373 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7004 |  |  | 1 |  |  |  |
| 374 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7006 |  |  | 1 |  |  |  |
| 375 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7008 |  |  | 1 |  |  |  |
| 376 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7010 |  |  | 1 |  |  |  |
| 377 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  | 7012 |  |  | 1 |  |  |  |
| 378 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  | 七楼7014边上 |  |  | 2 |  |  |  |
| 379 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  | 七楼7019边上 |  |  | 2 |  |  |  |
| 380 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  | 七楼消防箱内 |  |  | 6 |  |  |  |
| 381 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 组合消火栓箱 |  | 七楼东（1），中（2），西（1）楼梯口，7002（1），7035（1） |  |  | 6 |  |  |  |
| 382 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  | 七楼消防箱内 |  |  | 6 |  |  |  |
| 383 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  | 七楼消防箱内 |  |  | 18 |  |  |  |
| 384 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  | 七楼楼梯口及通道内 |  |  | 12 |  |  |  |
| 385 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  | 七楼楼梯口及通道内 |  |  | 12 |  |  |  |
| 386 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  | 七楼楼梯口 |  |  | 3 |  |  |  |
| 26号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | P190802005 |  | 主 |  | 火灾自动报警主机 |  |  | 26号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 从 |  | 消防广播主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 从 |  | 消防电话主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 从 |  | 信息传送主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 1009.1003，1015边上 |  | 3 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 1009.1003，1015边上 |  | 3 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 1009.1003，1015边上 |  | 3 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1002 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1009 |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1007 |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1005 |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1003 |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1001 |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1011 |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1011 |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1013 |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1015 |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1017 |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层管理室 |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层消防通道 |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层自行车库 |  | 1 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 一楼1009边上 |  | 1 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 一楼1013边上 |  | 1 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 一楼两边楼梯口 |  | 2 |  | 消防箱内 |  |
| 34 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 双出水消火栓箱 |  |  | 一楼两边楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 35 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 一楼消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 36 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 一楼消防箱内 |  | 8 |  |  |  |
| 37 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 一楼后面（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 38 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 一楼后面（配电房） |  | 2 |  |  |  |
| 39 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 一楼通道，大厅。 |  | 2 |  |  |  |
| 40 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 一楼通道中间 |  | 1 |  |  |  |
| 41 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 一楼大厅，1009，东楼梯口，车库出口 |  | 4 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 26号楼二楼-2005边上 |  | 1 |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 二楼2005，2013，1016边上 |  | 3 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 二楼2005，2013，1016边上 |  | 3 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 二楼2005，2013，1016边上 |  | 3 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2019 |  | 1 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2017 |  | 1 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2015 |  | 1 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2013 |  | 1 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2011 |  | 1 |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2007 |  | 1 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2005 |  | 1 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2003 |  | 1 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2001 |  | 1 |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2002 |  | 1 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2004 |  | 1 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2006 |  | 1 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2008 |  | 1 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2012 |  | 1 |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2014 |  | 1 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2016 |  | 1 |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 26号楼二楼2003边上 |  | 2 |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 26号楼二楼2003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 二楼消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 74 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 二楼消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 75 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 双出水组合消火栓箱 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 76 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 二楼东（3），西（3）消防箱内，通道中间（2） |  | 8 |  | 东3，中2，西3 |  |
| 77 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 二楼2008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 78 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 二楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 79 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 二楼通道及楼梯口 |  | 3 |  |  |  |
| 80 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 二楼通道 |  | 1 |  |  |  |
| 81 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 二楼楼梯口 |  | 3 |  |  |  |
| 82 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 26号楼三楼3003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 83 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 三楼3003，3013，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 84 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 三楼3003，3013，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 85 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 三楼3003，3013，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 86 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3023 |  | 1 |  |  |  |
| 87 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3021 |  | 1 |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3019 |  | 1 |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3017 |  | 1 |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3015 |  | 1 |  |  |  |
| 91 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3013 |  | 1 |  |  |  |
| 92 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3011 |  | 1 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3009 |  | 1 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3007 |  | 1 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3005 |  | 1 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3003 |  | 1 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3001 |  | 1 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3002 |  | 1 |  |  |  |
| 99 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3004 |  | 1 |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3006 |  | 1 |  |  |  |
| 101 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3008 |  | 1 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3010 |  | 1 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3012 |  | 1 |  |  |  |
| 104 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3014 |  | 1 |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3016 |  | 1 |  |  |  |
| 106 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 107 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 108 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 109 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 110 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 111 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 113 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 三楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 114 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 三楼3003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 115 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 三楼东，西消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 116 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 117 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 三楼东，西消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 118 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 三楼东（3），西（3）消防箱内，通道中间（2） |  | 8 |  |  |  |
| 119 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 三楼通3008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 120 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 三楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 121 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 三楼楼梯口及通道 |  | 4 |  |  |  |
| 122 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 三楼通道 |  | 2 |  |  |  |
| 123 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 三楼楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 124 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 26号楼四楼4003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 125 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 四楼4003，4013，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 126 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 四楼4003，4013，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 127 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 四楼4003，4013，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 128 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4023 |  | 1 |  |  |  |
| 129 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4021 |  | 1 |  |  |  |
| 130 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4019 |  | 1 |  |  |  |
| 131 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4017 |  | 1 |  |  |  |
| 132 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4015 |  | 1 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4013 |  | 1 |  |  |  |
| 134 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4011 |  | 1 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4009 |  | 1 |  |  |  |
| 136 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4007 |  | 1 |  |  |  |
| 137 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4005 |  | 1 |  |  |  |
| 138 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4003 |  | 1 |  |  |  |
| 139 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4001 |  | 1 |  |  |  |
| 140 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4002 |  | 1 |  |  |  |
| 141 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4004 |  | 1 |  |  |  |
| 142 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4006 |  | 1 |  |  |  |
| 143 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4008 |  | 1 |  |  |  |
| 144 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4010 |  | 1 |  |  |  |
| 145 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4012 |  | 1 |  |  |  |
| 146 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4014 |  | 1 |  |  |  |
| 147 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4016 |  | 1 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 149 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 151 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 152 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 153 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 154 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 155 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 四楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 四楼4003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 157 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 四楼消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 158 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 双出水组合消火栓箱 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 159 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 四楼消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 160 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 四楼东（3），西（3）消防箱内，通道中间（2） |  | 8 |  |  |  |
| 161 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 四楼中间通道 |  | 1 |  |  |  |
| 162 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 四楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 163 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 四楼楼梯口及通道 |  | 4 |  |  |  |
| 164 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 四楼中间通道 |  | 2 |  |  |  |
| 165 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 166 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 26号楼五楼5005边上 |  | 1 |  |  |  |
| 167 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 168 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 169 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 170 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5023 |  | 1 |  |  |  |
| 171 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5021 |  | 1 |  |  |  |
| 172 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5019 |  | 1 |  |  |  |
| 173 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5017 |  | 1 |  |  |  |
| 174 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5015 |  | 1 |  |  |  |
| 175 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5013 |  | 1 |  |  |  |
| 176 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5011 |  | 1 |  |  |  |
| 177 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5009 |  | 1 |  |  |  |
| 178 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5007 |  | 1 |  |  |  |
| 179 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5005 |  | 1 |  |  |  |
| 180 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5003 |  | 1 |  |  |  |
| 181 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5001 |  | 1 |  |  |  |
| 182 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5002 |  | 1 |  |  |  |
| 183 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5004 |  | 1 |  |  |  |
| 184 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5006 |  | 1 |  |  |  |
| 185 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5008 |  | 1 |  |  |  |
| 186 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5010 |  | 1 |  |  |  |
| 187 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5012 |  | 1 |  |  |  |
| 188 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5014 |  | 1 |  |  |  |
| 189 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5016 |  | 1 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 191 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 192 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 193 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 194 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 195 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 196 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 197 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 五楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 198 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 五楼5001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 199 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 五楼消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 200 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 双出水组合消火栓箱 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 201 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 五楼消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 202 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 五楼东（3），西（3）消防箱内，通道中间（2） |  | 8 |  |  |  |
| 203 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 五楼5008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 204 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 五楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 205 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 五楼楼梯口及通道 |  | 4 |  |  |  |
| 206 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 五楼通道 |  | 2 |  |  |  |
| 207 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 208 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 26号楼六楼6003 |  | 1 |  |  |  |
| 209 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 210 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 211 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 212 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6023213 |  | 1 |  |  |  |
| 213 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6021214 |  | 1 |  |  |  |
| 214 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6019215 |  | 1 |  |  |  |
| 215 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6017216 |  | 1 |  |  |  |
| 216 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6015217 |  | 1 |  |  |  |
| 217 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6013218 |  | 1 |  |  |  |
| 218 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6011219 |  | 1 |  |  |  |
| 219 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6009 |  | 1 |  |  |  |
| 220 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6007 |  | 1 |  |  |  |
| 221 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6005 |  | 1 |  |  |  |
| 222 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6003 |  | 1 |  |  |  |
| 223 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6001 |  | 1 |  |  |  |
| 224 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6002 |  | 1 |  |  |  |
| 225 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6004 |  | 1 |  |  |  |
| 226 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6006 |  | 1 |  |  |  |
| 227 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6008 |  | 1 |  |  |  |
| 228 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6010 |  | 1 |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6012 |  | 1 |  |  |  |
| 230 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6014 |  | 1 |  |  |  |
| 231 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6016 |  | 1 |  |  |  |
| 232 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 233 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 234 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 235 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 236 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 237 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 238 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 239 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 六楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 240 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 六楼6003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 241 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 六楼消防箱内 |  | 2 |  | 1+1 |  |
| 242 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 双出水消火栓箱 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  | 1+1 |  |
| 243 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 六楼消防箱内 |  | 4 |  | 2+2 |  |
| 244 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 六楼东（3），西（3）消防箱内，通道中间（2） |  | 8 |  | 3+2+3 |  |
| 245 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 六楼6008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 246 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 六楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 247 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 六楼楼梯口及通道 |  | 4 |  |  |  |
| 248 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 六楼通道 |  | 2 |  |  |  |
| 249 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 六楼楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 250 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 26号楼七楼7003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 251 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 七楼7005，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 252 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 七楼7005，7011，702 |  | 3 |  |  |  |
| 253 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 七楼7005，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 254 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7023 |  | 1 |  |  |  |
| 255 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7021 |  | 1 |  |  |  |
| 256 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7019 |  | 1 |  |  |  |
| 257 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7017 |  | 1 |  |  |  |
| 258 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7015 |  | 1 |  |  |  |
| 259 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7013 |  | 1 |  |  |  |
| 260 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7011 |  | 1 |  |  |  |
| 261 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7009 |  | 1 |  |  |  |
| 262 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7007 |  | 1 |  |  |  |
| 263 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7005 |  | 1 |  |  |  |
| 264 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7003 |  | 1 |  |  |  |
| 265 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7001 |  | 1 |  |  |  |
| 266 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7002 |  | 1 |  |  |  |
| 267 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7004 |  | 1 |  |  |  |
| 268 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7006 |  | 1 |  |  |  |
| 269 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7008 |  | 1 |  |  |  |
| 270 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7010 |  | 1 |  |  |  |
| 271 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7012 |  | 1 |  |  |  |
| 272 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7014 |  | 1 |  |  |  |
| 273 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7016 |  | 1 |  |  |  |
| 274 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 275 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 276 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 277 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 278 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 279 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 280 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 281 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 26号楼七楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 282 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 七楼7003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 283 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 七楼东，西消防箱内 |  | 2 |  | 1+1 |  |
| 284 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 七楼东，西消防箱内 |  | 4 |  | 2+2 |  |
| 285 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 双出水组合消火栓箱 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 2 |  | 1+1 |  |
| 286 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 七楼东（3），西（3）消防箱内，通道中间（2） |  | 8 |  |  |  |
| 287 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 七楼7008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 288 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 26号楼七楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 289 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 七楼东，西楼梯口及通道 |  | 4 |  |  |  |
| 290 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 七楼通道 |  | 2 |  |  |  |
| 291 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 29号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | P190806015 |  | 主 |  | 火灾自动报警主机 |  |  | 29号一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 从 |  | 消防广播主机 |  |  | 29号一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 从 |  | 消防电话主机 |  |  | 29号一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 从 |  | 信息传送主机 |  |  | 29号一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 29号一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 29号一楼1015，，1001，值班室边上 |  | 3 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 29号一楼1015，，1001，值班室边上 |  | 3 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 29号一楼1015，，1001，值班室边上 |  | 3 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1009 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1007 |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1005 |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1003 |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1001 |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1011 |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1011 |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1013 |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1017 |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1015 |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层自行车库 |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层消防通道 |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层管理室 |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 29号一楼1015边上 |  | 1 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 29号一楼1013边上 |  | 1 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 29号一楼东，西 |  | 2 |  | 消防箱内 |  |
| 33 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 双出水组合消火栓箱 |  |  | 29号一楼西楼梯口和1015边上 |  | 2 |  |  |  |
| 34 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 29号一楼西楼梯口和1015边上 |  | 4 |  | 消防箱内 |  |
| 35 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 29号一楼西楼梯口和1015边上 |  | 8 |  | 4+4 |  |
| 36 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 29号一楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 37 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 29号一楼（配电房） |  | 2 |  |  |  |
| 38 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 29号一楼通道及大厅， |  | 2 |  |  |  |
| 39 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 29号一楼通道 |  | 1 |  |  |  |
| 40 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 一楼大厅，1009，东楼梯口，车库出口 |  | 4 |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 29号二楼2005边上 |  | 1 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 29号二楼2003，2011，2016边上 |  | 3 |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 29号二楼2003，2011，2016边上 |  | 3 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 29号二楼2003，2011，2016边上 |  | 3 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2019 |  | 1 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2017 |  | 1 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2015 |  | 1 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2013 |  | 1 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2011 |  | 1 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2007 |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2005 |  | 1 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2003 |  | 1 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2001 |  | 1 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2002 |  | 1 |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2004 |  | 1 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2006 |  | 1 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2008 |  | 1 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2012 |  | 1 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2014 |  | 1 |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2016 |  | 1 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二零配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 29号二楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 29号二楼2003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 29号二楼消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 73 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 组合消火栓箱 |  |  | 29号二楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 74 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 29号二楼消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 75 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 29号二楼东西楼梯口，2008边上 |  | 8 |  | 3+2+3 |  |
| 76 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 29号二楼 |  | 1 |  |  |  |
| 77 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 29号二楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 78 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 29号二楼消防通道 |  | 3 |  |  |  |
| 79 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 29号二楼消防通道 |  | 1 |  |  |  |
| 80 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 29号二楼东，西楼梯口和2019边上 |  | 3 |  |  |  |
| 81 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 三楼3003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 82 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 三楼3001，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 83 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 三楼3001，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 84 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 三楼3001，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 85 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3023 |  | 1 |  |  |  |
| 86 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3021 |  | 1 |  |  |  |
| 87 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3019 |  | 1 |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3017 |  | 1 |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3015 |  | 1 |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3013 |  | 1 |  |  |  |
| 91 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3011 |  | 1 |  |  |  |
| 92 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3009 |  | 1 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3007 |  | 1 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3005 |  | 1 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3003 |  | 1 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3001 |  | 1 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3002 |  | 1 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3004 |  | 1 |  |  |  |
| 99 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3006 |  | 1 |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3008 |  | 1 |  |  |  |
| 101 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3010 |  | 1 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3012 |  | 1 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3014 |  | 1 |  |  |  |
| 104 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3016 |  | 1 |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 106 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 107 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 108 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 109 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 110 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 111 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 三楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 113 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 三楼3003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 114 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 三楼东，西消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 115 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 三楼东，西消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 116 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 组合消火栓箱 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 117 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 三楼东，西消防箱及3008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 118 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 三楼3008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 119 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 三楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 120 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 三楼楼梯口及通道 |  | 4 |  |  |  |
| 121 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 三楼通道 |  | 2 |  |  |  |
| 122 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 三楼楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 123 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 29号四楼3003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 124 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 四楼3001，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 125 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 四楼3001，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 126 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 四楼3001，3011.3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 127 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4023 |  | 1 |  |  |  |
| 128 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4021 |  | 1 |  |  |  |
| 129 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4019 |  | 1 |  |  |  |
| 130 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4017 |  | 1 |  |  |  |
| 131 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4015 |  | 1 |  |  |  |
| 132 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4013 |  | 1 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4011 |  | 1 |  |  |  |
| 134 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4009 |  | 1 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4007 |  | 1 |  |  |  |
| 136 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4005 |  | 1 |  |  |  |
| 137 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4003 |  | 1 |  |  |  |
| 138 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4001 |  | 1 |  |  |  |
| 139 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4002 |  | 1 |  |  |  |
| 140 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4004 |  | 1 |  |  |  |
| 141 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4006 |  | 1 |  |  |  |
| 142 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4008 |  | 1 |  |  |  |
| 143 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4010 |  | 1 |  |  |  |
| 144 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4012 |  | 1 |  |  |  |
| 145 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4014 |  | 1 |  |  |  |
| 146 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4016 |  | 1 |  |  |  |
| 147 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 149 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 151 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 152 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 153 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 154 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 四楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 155 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 四楼3003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 四楼消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 157 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 四楼东，西消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 158 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 159 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 四楼东，西楼梯口，4008边上 |  | 8 |  | 3+3+2 |  |
| 160 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 四楼4008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 161 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 四楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 162 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 四楼楼梯口及通道 |  | 4 |  |  |  |
| 163 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 四楼通道 |  | 2 |  |  |  |
| 164 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 四楼楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 165 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 29号五楼5001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 166 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 167 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 五楼5003，5011.5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 168 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 169 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5023 |  | 1 |  |  |  |
| 170 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5021 |  | 1 |  |  |  |
| 171 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5019 |  | 1 |  |  |  |
| 172 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5017 |  | 1 |  |  |  |
| 173 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5015 |  | 1 |  |  |  |
| 174 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5013 |  | 1 |  |  |  |
| 175 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5011 |  | 1 |  |  |  |
| 176 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5009 |  | 1 |  |  |  |
| 177 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5007 |  | 1 |  |  |  |
| 178 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5005 |  | 1 |  |  |  |
| 179 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5003 |  | 1 |  |  |  |
| 180 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5001 |  | 1 |  |  |  |
| 181 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5002 |  | 1 |  |  |  |
| 182 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5004 |  | 1 |  |  |  |
| 183 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5006 |  | 1 |  |  |  |
| 184 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5008 |  | 1 |  |  |  |
| 185 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5010 |  | 1 |  |  |  |
| 186 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5012 |  | 1 |  |  |  |
| 187 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5014 |  | 1 |  |  |  |
| 188 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5016 |  | 1 |  |  |  |
| 189 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 191 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 192 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 193 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 194 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 195 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 196 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 五楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 197 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 五楼5003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 198 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 29号五楼东，西消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 199 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  | 1+1 |  |
| 200 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 五楼消防箱内 |  | 4 |  | 2+2 |  |
| 201 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 五楼东，西楼梯口，5008边上 |  | 8 |  | 3+3+2 |  |
| 202 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 五楼5008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 203 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 五楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 204 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 五楼通道及楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 205 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 五楼通道 |  | 2 |  |  |  |
| 206 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 五楼楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 207 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 29号楼六楼6003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 208 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 六楼6001，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 209 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 六楼6001，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 210 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 六楼6001，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 211 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6023 |  | 1 |  |  |  |
| 212 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6021 |  | 1 |  |  |  |
| 213 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6019 |  | 1 |  |  |  |
| 214 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6017 |  | 1 |  |  |  |
| 215 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6015 |  | 1 |  |  |  |
| 216 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6013 |  | 1 |  |  |  |
| 217 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6011 |  | 1 |  |  |  |
| 218 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6009 |  | 1 |  |  |  |
| 219 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6007 |  | 1 |  |  |  |
| 220 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6005 |  | 1 |  |  |  |
| 221 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6003 |  | 1 |  |  |  |
| 222 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6001 |  | 1 |  |  |  |
| 223 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6002 |  | 1 |  |  |  |
| 224 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6004 |  | 1 |  |  |  |
| 225 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6006 |  | 1 |  |  |  |
| 226 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6008 |  | 1 |  |  |  |
| 227 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6010 |  | 1 |  |  |  |
| 228 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6012 |  | 1 |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6014 |  | 1 |  |  |  |
| 230 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6016 |  | 1 |  |  |  |
| 231 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 232 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 233 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 234 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 235 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 236 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 237 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 238 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 六楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 239 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 六楼6003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 240 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 六楼消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 241 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 242 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 六楼消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 243 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 六楼东，西楼梯口，6008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 244 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 六楼6008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 245 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 六楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 246 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 六楼通道及楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 247 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 六楼通道 |  | 2 |  |  |  |
| 248 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 六楼楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 249 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 29号七楼7003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 250 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 七楼7001，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 251 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 七楼7001，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 252 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 七楼7001，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 253 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7023 |  | 1 |  |  |  |
| 254 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7021 |  | 1 |  |  |  |
| 255 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7019 |  | 1 |  |  |  |
| 256 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7017 |  | 1 |  |  |  |
| 257 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7015 |  | 1 |  |  |  |
| 258 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7013 |  | 1 |  |  |  |
| 259 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7011 |  | 1 |  |  |  |
| 260 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7009 |  | 1 |  |  |  |
| 261 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7007 |  | 1 |  |  |  |
| 262 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7005 |  | 1 |  |  |  |
| 263 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7003 |  | 1 |  |  |  |
| 264 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7001 |  | 1 |  |  |  |
| 265 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7002 |  | 1 |  |  |  |
| 266 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7004 |  | 1 |  |  |  |
| 267 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7006 |  | 1 |  |  |  |
| 268 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7008 |  | 1 |  |  |  |
| 269 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7010 |  | 1 |  |  |  |
| 270 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7012 |  | 1 |  |  |  |
| 271 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7014 |  | 1 |  |  |  |
| 272 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7016 |  | 1 |  |  |  |
| 273 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 274 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 275 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 276 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 277 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 278 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 279 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 280 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 29号楼七楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 281 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 七楼7003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 282 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 七楼东,西消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 283 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 284 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 七楼东,西消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 285 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 七楼东,西消防箱内，7008边上 |  | 8 |  | 3+3+2 |  |
| 286 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 七楼7008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 287 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 七楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 288 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 七楼通道及楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 289 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 七楼通道 |  | 2 |  |  |  |
| 290 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 七楼楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 33号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | P190802037 |  | 主 |  | 火灾自动报警主机 |  |  | 33号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 从 |  | 消防广播主机 |  |  | 33号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 从 |  | 消防电话主机 |  |  | 33号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 从 |  | 信息传送主机 |  |  | 33号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 33号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 33号楼一楼1001，1009，1015边上 |  | 3 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 33号楼一楼1001，1009，1015边上 |  | 3 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 33号楼一楼1001，1009，1015边上 |  | 3 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1017 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1017 |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1015 |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1013 |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1011 |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1009 |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1007 |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1005 |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1003 |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1001 |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层管理室 |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层消防通道 |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层自行车库 |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 从 |  | 温感探测器 |  |  | 33号楼一楼浴室边上 |  | 2 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 33号楼一楼1003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 33号楼一楼后面配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 33号楼一楼1001，1017边上消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 34 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 33号楼一楼1001，1017边上 |  | 2 |  |  |  |
| 35 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 33号楼一楼1001，1017边上消防箱 |  | 4 |  |  |  |
| 36 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 33号楼一楼1001，1017边上消防箱内 |  | 8 |  |  |  |
| 37 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 33号一楼（后面配电房） |  | 2 |  |  |  |
| 38 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 一楼后面配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 39 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 33号楼一楼通道及大厅 |  | 2 |  |  |  |
| 40 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 33号楼一楼通道 |  | 1 |  |  |  |
| 41 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 一楼大厅，1009，西楼梯口，车库出口 |  | 4 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 33号楼二楼 |  | 1 |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 二楼2002，2010，2017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 二楼2002，2010，2017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 二楼2002，2010，2017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2019 |  | 1 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2017 |  | 1 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2015 |  | 1 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2013 |  | 1 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2011 |  | 1 |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2007 |  | 1 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2005 |  | 1 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2003 |  | 1 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2001 |  | 1 |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2002 |  | 1 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2004 |  | 1 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2006 |  | 1 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2008 |  | 1 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2012 |  | 1 |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2014 |  | 1 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2016 |  | 1 |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 二楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 二楼2019边上 |  | 1 |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 74 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 75 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 76 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 二楼东，西楼梯口的消防箱内和2008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 77 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 二楼2008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 78 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 二楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 79 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 二楼通道及楼梯口 |  | 3 |  |  |  |
| 80 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 二楼消防通道 |  | 1 |  |  |  |
| 81 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 二楼东，西楼梯口，2004边上 |  | 3 |  |  |  |
| 82 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 33号楼三楼3003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 83 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 33号楼三楼3003，3011，3023边上 |  | 3 |  |  |  |
| 84 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 33号楼三楼3003，3011，3023边上 |  | 3 |  |  |  |
| 85 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 33号楼三楼3003，3011，3023边上 |  | 3 |  |  |  |
| 86 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3023 |  | 1 |  |  |  |
| 87 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3021 |  | 1 |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3019 |  | 1 |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3017 |  | 1 |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3015 |  | 1 |  |  |  |
| 91 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3013 |  | 1 |  |  |  |
| 92 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3011 |  | 1 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3009 |  | 1 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3007 |  | 1 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3005 |  | 1 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3003 |  | 1 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3001 |  | 1 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3002 |  | 1 |  |  |  |
| 99 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3004 |  | 1 |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3006 |  | 1 |  |  |  |
| 101 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3008 |  | 1 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3010 |  | 1 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3012 |  | 1 |  |  |  |
| 104 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3014 |  | 1 |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3016 |  | 1 |  |  |  |
| 106 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 107 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 108 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 109 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 110 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 111 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 113 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 三楼配电房， |  | 1 |  |  |  |
| 114 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 三楼3021边上 |  | 1 |  |  |  |
| 115 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 三楼东西楼梯口消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 116 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 117 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 118 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 三楼东，西楼梯口消防箱内及3008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 119 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 三楼3008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 120 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 33号楼三楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 121 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 三楼通道及楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 122 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 三楼消防通道 |  | 2 |  |  |  |
| 123 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 124 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 33号楼四楼4003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 125 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 四楼4003，4011，4023边上 |  | 3 |  |  |  |
| 126 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 四楼4003，4011，4023边上 |  | 3 |  |  |  |
| 127 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 四楼4003，4011，4023边上 |  | 3 |  |  |  |
| 128 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4023 |  | 1 |  |  |  |
| 129 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4021 |  | 1 |  |  |  |
| 130 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4019 |  | 1 |  |  |  |
| 131 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4017 |  | 1 |  |  |  |
| 132 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4015 |  | 1 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4013 |  | 1 |  |  |  |
| 134 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4011 |  | 1 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4009 |  | 1 |  |  |  |
| 136 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4007 |  | 1 |  |  |  |
| 137 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4005 |  | 1 |  |  |  |
| 138 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4003 |  | 1 |  |  |  |
| 139 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4001 |  | 1 |  |  |  |
| 140 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4002 |  | 1 |  |  |  |
| 141 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4004 |  | 1 |  |  |  |
| 142 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4006 |  | 1 |  |  |  |
| 143 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4008 |  | 1 |  |  |  |
| 144 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4010 |  | 1 |  |  |  |
| 145 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4012 |  | 1 |  |  |  |
| 146 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4014 |  | 1 |  |  |  |
| 147 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4016 |  | 1 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 149 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 151 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 152 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 153 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 154 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 155 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 四楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 四楼4021边上 |  | 1 |  |  |  |
| 157 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 158 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 159 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 四楼东，西楼梯口的消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 160 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 四楼东，西楼梯口的消防箱内及4008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 161 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 四楼4008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 162 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 四楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 163 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 四楼通道及楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 164 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 四楼4006，1012边上 |  | 2 |  |  |  |
| 165 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 166 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 33号楼五楼5003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 167 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 33号楼五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 168 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 33号楼五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 169 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 33号楼五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 170 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5023 |  | 1 |  |  |  |
| 171 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5021 |  | 1 |  |  |  |
| 172 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5019 |  | 1 |  |  |  |
| 173 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5017 |  | 1 |  |  |  |
| 174 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5015 |  | 1 |  |  |  |
| 175 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5013 |  | 1 |  |  |  |
| 176 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5011 |  | 1 |  |  |  |
| 177 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5009 |  | 1 |  |  |  |
| 178 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5007 |  | 1 |  |  |  |
| 179 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5005 |  | 1 |  |  |  |
| 180 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5003 |  | 1 |  |  |  |
| 181 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5001 |  | 1 |  |  |  |
| 182 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5002 |  | 1 |  |  |  |
| 183 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5004 |  | 1 |  |  |  |
| 184 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5006 |  | 1 |  |  |  |
| 185 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5008 |  | 1 |  |  |  |
| 186 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5010 |  | 1 |  |  |  |
| 187 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5012 |  | 1 |  |  |  |
| 188 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5014 |  | 1 |  |  |  |
| 189 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5016 |  | 1 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 191 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 192 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 193 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 194 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 195 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 196 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 197 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 五楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 198 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 五楼5021边上 |  | 1 |  |  |  |
| 199 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 五楼东，西楼梯口的消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 200 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 201 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 五楼东，西楼梯口的消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 202 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 五楼东，西楼梯口的消防箱内及5008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 203 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 五楼5008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 204 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 五楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 205 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 五楼通道2个，及楼梯口2个 |  | 4 |  |  |  |
| 206 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 五楼通道5004，5012边上 |  | 2 |  |  |  |
| 207 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 208 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 33号楼六楼3003，6011，6021边上 |  | 1 |  |  |  |
| 209 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 33号楼六楼3003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 210 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 33号楼六楼3003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 211 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 33号楼六楼3003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 212 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6023 |  | 1 |  |  |  |
| 213 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6021 |  | 1 |  |  |  |
| 214 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6019 |  | 1 |  |  |  |
| 215 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6017 |  | 1 |  |  |  |
| 216 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6015 |  | 1 |  |  |  |
| 217 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6013 |  | 1 |  |  |  |
| 218 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6011 |  | 1 |  |  |  |
| 219 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6009 |  | 1 |  |  |  |
| 220 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6007 |  | 1 |  |  |  |
| 221 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6005 |  | 1 |  |  |  |
| 222 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6003 |  | 1 |  |  |  |
| 223 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6001 |  | 1 |  |  |  |
| 224 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6002 |  | 1 |  |  |  |
| 225 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6004 |  | 1 |  |  |  |
| 226 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6006 |  | 1 |  |  |  |
| 227 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6008 |  | 1 |  |  |  |
| 228 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6010 |  | 1 |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6012 |  | 1 |  |  |  |
| 230 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6014 |  | 1 |  |  |  |
| 231 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6016 |  | 1 |  |  |  |
| 232 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 233 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 234 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 235 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 236 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 237 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 238 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 239 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 六楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 240 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 六楼6021边上 |  | 1 |  |  |  |
| 241 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 六楼东，西楼梯口的消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 242 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 243 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 六楼东，西楼梯口的消防箱内 |  | 4 |  | 2+2 |  |
| 244 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 六楼东，西楼梯口的消防箱内，及6008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 245 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 六楼6008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 246 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 六楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 247 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 六楼6004，6010，东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 248 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 六楼6004，6010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 249 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 250 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 33号楼七楼7003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 251 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 252 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 253 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 254 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7023 |  | 1 |  |  |  |
| 255 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7021 |  | 1 |  |  |  |
| 256 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7019 |  | 1 |  |  |  |
| 257 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7017 |  | 1 |  |  |  |
| 258 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7015 |  | 1 |  |  |  |
| 259 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7013 |  | 1 |  |  |  |
| 260 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7011 |  | 1 |  |  |  |
| 261 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7009 |  | 1 |  |  |  |
| 262 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7007 |  | 1 |  |  |  |
| 263 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7005 |  | 1 |  |  |  |
| 264 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7003 |  | 1 |  |  |  |
| 265 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7001 |  | 1 |  |  |  |
| 266 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7002 |  | 1 |  |  |  |
| 267 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7004 |  | 1 |  |  |  |
| 268 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7006 |  | 1 |  |  |  |
| 269 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7008 |  | 1 |  |  |  |
| 270 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7010 |  | 1 |  |  |  |
| 271 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7012 |  | 1 |  |  |  |
| 272 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7014 |  | 1 |  |  |  |
| 273 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7016 |  | 1 |  |  |  |
| 274 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 275 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 276 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 277 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 278 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 279 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 280 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 281 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 七楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 282 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 七楼7021边上 |  | 1 |  |  |  |
| 283 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 七楼东，西楼梯口的消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 284 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 285 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 七楼东，西楼梯口的消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 286 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 七楼东，西楼梯口的消防箱内及7008边上 |  | 8 |  | 3+3+2 |  |
| 287 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 七楼7008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 288 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 七楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 289 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 七楼东，西楼梯口，7004，7010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 290 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 七楼7004，7010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 291 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 33号楼七楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 34号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | P190806013 |  | 主 |  | 火灾自动报警主机 |  |  | 34号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 从 |  | 消防广播主机 |  |  | 34号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 从 |  | 消防电话主机 |  |  | 34号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 从 |  | 信息传送主机 |  |  | 34号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 34号楼一楼开水间边上 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 34号楼一楼1009，1017，开水间边上， |  | 3 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 34号楼一楼1009，1017，开水间边上 |  | 3 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 34号楼一楼1009，1017，开水间边上 |  | 3 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 从 |  | 烟感探测器 |  |  | 34号楼一楼通道及宿舍内 |  | 18 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1019 |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1017 |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1015 |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1013 |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1011 |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1009 |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1007 |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1005 |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1003 |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1001 |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层开水间 |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层消防通道 |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层自行车库 |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层北楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1006 |  | 1 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1004 |  | 1 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1002 |  | 1 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 34号楼一楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 34号楼一楼1005边上 |  | 1 |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 34号楼一楼东面和西面的消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 38 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 组合消火栓箱 |  |  | 34号楼一楼通道的东面和西面 |  | 2 |  |  |  |
| 39 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 34号楼一楼东，西的消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 40 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 34号楼一楼东，西的消防箱内和1009边上 |  | 8 |  |  |  |
| 41 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 34号楼一楼后面（配电房） |  | 2 |  |  |  |
| 42 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 一楼后面配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 43 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 34号楼一楼大厅及通道1005，1011和大厅 |  | 3 |  |  |  |
| 44 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 34号楼一楼1005，1011边上 |  | 2 |  |  |  |
| 45 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 一楼大厅，1009，西楼梯口，车库出口 |  | 4 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 34号楼二楼2002边上 |  | 1 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 34号楼二楼2002，2010，2017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 34号楼二楼2002，2010，2017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 34号楼二楼2002，2010，2017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2019 |  | 1 |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2017 |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2015 |  | 1 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2013 |  | 1 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2011 |  | 1 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2007 |  | 1 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2005 |  | 1 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2003 |  | 1 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2001 |  | 1 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2002 |  | 1 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2004 |  | 1 |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2006 |  | 1 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2008 |  | 1 |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2012 |  | 1 |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2014 |  | 1 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2018 |  | 1 |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 74 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 75 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 76 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 77 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 34号楼二楼配电房 |  | 2 |  |  |  |
| 78 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 34号楼二楼2015边上 |  | 1 |  |  |  |
| 79 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 34号楼二楼东西楼梯口的消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 80 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 组合消火栓箱 |  |  | 34号楼二楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 81 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 34号楼二楼消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 82 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 34号楼二楼消防箱内及2010边上 |  | 8 |  |  |  |
| 83 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 34号楼二楼2010边上 |  | 1 |  |  |  |
| 84 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 二楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 85 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 34号楼二楼东西楼梯口及2006，2012边上 |  | 3 |  |  |  |
| 86 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 34号楼二楼2006，2012边上 |  | 2 |  |  |  |
| 87 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 34号楼二楼楼梯口 |  | 3 |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 34号楼三楼3001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 三楼3001，3011，3023边上 |  | 3 |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 三楼3001，3011，3023边上 |  | 3 |  |  |  |
| 91 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 三楼3001，3011，3023边上 |  | 3 |  |  |  |
| 92 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3023 |  | 1 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3021 |  | 1 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3019 |  | 1 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3017 |  | 1 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3015 |  | 1 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3013 |  | 1 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3011 |  | 1 |  |  |  |
| 99 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3009 |  | 1 |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3007 |  | 1 |  |  |  |
| 101 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3005 |  | 1 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3003 |  | 1 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3001 |  | 1 |  |  |  |
| 104 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3002 |  | 1 |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3004 |  | 1 |  |  |  |
| 106 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3006 |  | 1 |  |  |  |
| 107 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3008 |  | 1 |  |  |  |
| 108 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3010 |  | 1 |  |  |  |
| 109 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3012 |  | 1 |  |  |  |
| 110 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3014 |  | 1 |  |  |  |
| 111 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3016 |  | 1 |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 113 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 114 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 115 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 116 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 117 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 118 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 119 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 120 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 121 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 三楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 122 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 三楼3021边上 |  | 1 |  |  |  |
| 123 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 三楼东，西楼梯口的消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 124 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 组合消火栓箱 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 125 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 三楼东，西楼梯口的消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 126 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 三楼东，西楼梯口消防箱内及3008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 127 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 三楼3008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 128 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 三楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 129 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 三楼东，西楼梯口2004，3010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 130 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 三楼3004，3010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 131 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 132 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 34号楼四楼4003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 134 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 136 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4023 |  | 1 |  |  |  |
| 137 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4021 |  | 1 |  |  |  |
| 138 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4019 |  | 1 |  |  |  |
| 139 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4017 |  | 1 |  |  |  |
| 140 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4015 |  | 1 |  |  |  |
| 141 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4013 |  | 1 |  |  |  |
| 142 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4011 |  | 1 |  |  |  |
| 143 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4009 |  | 1 |  |  |  |
| 144 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4007 |  | 1 |  |  |  |
| 145 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4005 |  | 1 |  |  |  |
| 146 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4003 |  | 1 |  |  |  |
| 147 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4001 |  | 1 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层弱电间 |  | 1 |  |  |  |
| 149 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4002 |  | 1 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4004 |  | 1 |  |  |  |
| 151 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4006 |  | 1 |  |  |  |
| 152 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4008 |  | 1 |  |  |  |
| 153 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4010 |  | 1 |  |  |  |
| 154 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4012 |  | 1 |  |  |  |
| 155 |  |  |  | 从 |  | 层显 |  |  | 4层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 157 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 158 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 159 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 160 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 161 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 162 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 163 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 164 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 165 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 四楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 166 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 四楼4021边上 |  | 1 |  |  |  |
| 167 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 四楼东，西楼梯口消防箱内 |  | 2 |  |  |  |
| 168 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 169 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 四楼东，西楼梯口消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 170 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 四楼东，西楼梯口消防箱内及4008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 171 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 四楼 |  | 1 |  |  |  |
| 172 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 34号四楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 173 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 四楼东，西楼梯口及4004，4010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 174 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 四楼4004，4010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 175 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 176 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 34号楼五楼5003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 177 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 五楼5003，5010，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 178 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 五楼5003，5010，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 179 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 五楼5003，5010，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 180 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5023 |  | 1 |  |  |  |
| 181 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5021 |  | 1 |  |  |  |
| 182 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5019 |  | 1 |  |  |  |
| 183 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5017 |  | 1 |  |  |  |
| 184 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5015 |  | 1 |  |  |  |
| 185 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5013 |  | 1 |  |  |  |
| 186 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5011 |  | 1 |  |  |  |
| 187 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5009 |  | 1 |  |  |  |
| 188 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5007 |  | 1 |  |  |  |
| 189 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5005 |  | 1 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5003 |  | 1 |  |  |  |
| 191 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5001 |  | 1 |  |  |  |
| 192 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5002 |  | 1 |  |  |  |
| 193 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5004 |  | 1 |  |  |  |
| 194 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5006 |  | 1 |  |  |  |
| 195 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5008 |  | 1 |  |  |  |
| 196 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5010 |  | 1 |  |  |  |
| 197 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5012 |  | 1 |  |  |  |
| 198 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5014 |  | 1 |  |  |  |
| 199 |  |  |  | 从 |  | 层显 |  |  | 5层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 200 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 201 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 202 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 203 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 204 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 205 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 206 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 207 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 208 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 209 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 五楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 210 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 五楼5023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 211 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 212 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 组合消火栓箱 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 213 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 五楼东，西楼梯口的消防箱内 |  | 4 |  |  |  |
| 214 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 楼梯口的消防箱内及5008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 215 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 五楼5008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 216 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 34号楼五楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 217 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 五楼东西楼梯口及5004，5010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 218 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 五楼5004，5010 |  | 2 |  |  |  |
| 219 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 220 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 六楼6003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 221 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 222 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 223 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 224 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6023 |  | 1 |  |  |  |
| 225 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6021 |  | 1 |  |  |  |
| 226 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6019 |  | 1 |  |  |  |
| 227 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6017 |  | 1 |  |  |  |
| 228 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6015 |  | 1 |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6013 |  | 1 |  |  |  |
| 230 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6011 |  | 1 |  |  |  |
| 231 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6009 |  | 1 |  |  |  |
| 232 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6007 |  | 1 |  |  |  |
| 233 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6005 |  | 1 |  |  |  |
| 234 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6003 |  | 1 |  |  |  |
| 235 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6001 |  | 1 |  |  |  |
| 236 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6002 |  | 1 |  |  |  |
| 237 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6004 |  | 1 |  |  |  |
| 238 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6006 |  | 1 |  |  |  |
| 239 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6008 |  | 1 |  |  |  |
| 240 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6010 |  | 1 |  |  |  |
| 241 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6012 |  | 1 |  |  |  |
| 242 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6014 |  | 1 |  |  |  |
| 243 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6016 |  | 1 |  |  |  |
| 244 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 245 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 246 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 247 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 248 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 249 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 250 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 251 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 252 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 253 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 六楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 254 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 六楼6023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 255 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 256 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 257 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 258 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 六楼东，西楼梯口及6008边上 |  | 8 |  | 3+3+2 |  |
| 259 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 六楼6008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 260 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 34号楼六楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 261 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 六楼东，西楼梯口及6004，6010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 262 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 六楼6004，6010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 263 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 264 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 七楼7001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 265 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 266 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 267 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 268 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7023 |  | 1 |  |  |  |
| 269 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7021 |  | 1 |  |  |  |
| 270 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7019 |  | 1 |  |  |  |
| 271 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7017 |  | 1 |  |  |  |
| 272 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7015 |  | 1 |  |  |  |
| 273 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7013 |  | 1 |  |  |  |
| 274 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7011 |  | 1 |  |  |  |
| 275 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7009 |  | 1 |  |  |  |
| 276 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7007 |  | 1 |  |  |  |
| 277 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7005 |  | 1 |  |  |  |
| 278 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7003 |  | 1 |  |  |  |
| 279 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7001 |  | 1 |  |  |  |
| 280 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7002 |  | 1 |  |  |  |
| 281 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7004 |  | 1 |  |  |  |
| 282 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7006 |  | 1 |  |  |  |
| 283 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7008 |  | 1 |  |  |  |
| 284 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7010 |  | 1 |  |  |  |
| 285 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7012 |  | 1 |  |  |  |
| 286 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7014 |  | 1 |  |  |  |
| 287 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7016 |  | 1 |  |  |  |
| 288 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 289 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 290 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 291 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 292 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 293 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 294 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 295 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 296 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 297 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 298 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 组合消火栓箱 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 299 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 300 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 七楼东，西楼梯口及7008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 301 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 七楼7008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 302 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 七楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 303 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 七楼东，西楼梯口7004，7010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 304 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 34号楼七楼7004，7010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 305 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 34号楼七楼东西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 35号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | P190802016 |  | 主 |  | 火灾自动报警主机 |  |  | 35号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 从 |  | 消防广播主机 |  |  | 35号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 从 |  | 消防电话主机 |  |  | 35号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 从 |  | 信息传送主机 |  |  | 35号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 35号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 35号楼一楼1003，1009，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 35号楼一楼值班室，1009，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 35号楼一楼值班室，1009，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层办公室 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层办公室 |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层办公室 |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层办公室 |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1009 |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1007 |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1005 |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1003 |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1001 |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层管理室 |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层消防通道 |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层自行车库 |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 35号楼一楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 35号楼一楼1009边上 |  | 1 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 35号楼一楼大厅和1019边上 |  | 2 |  | 1+1 |  |
| 33 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 35号楼一楼大厅及1019边上 |  | 2 |  | 1+1 |  |
| 34 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 35号楼一楼大厅及1019边上 |  | 4 |  | 2+2 |  |
| 35 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 35号楼一楼大厅及1019边上 |  | 8 |  | 4+4 |  |
| 36 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 35号楼一楼（配电房） |  | 2 |  |  |  |
| 37 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 35号楼一楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 38 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 35号楼一楼大厅及1003对面 |  | 2 |  |  |  |
| 39 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 35号楼一楼1003对面 |  | 1 |  |  |  |
| 40 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 一楼大厅，1009，西楼梯口，车库出口 |  | 4 |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 35号楼二楼2003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 35号楼二楼2003，2010.2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 35号楼二楼2003，2010.2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 35号楼二楼2003，2010.2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2019 |  | 1 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2017 |  | 1 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2015 |  | 1 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2013 |  | 1 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2011 |  | 1 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2007 |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2005 |  | 1 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2003 |  | 1 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2001 |  | 1 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2002 |  | 1 |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2004 |  | 1 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2006 |  | 1 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2007 |  | 1 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2003 |  | 1 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2018 |  | 1 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2016 |  | 1 |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2014 |  | 1 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2008 |  | 1 |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 二楼配电房 |  | 2 |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 二楼2021边上 |  | 1 |  |  |  |
| 74 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 75 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 76 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 77 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 二楼东，西楼梯口及2008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 78 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 二楼2008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 79 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 35号楼二楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 80 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 二楼东，西楼梯口及2006边上 |  | 3 |  |  |  |
| 81 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 二楼2006边上 |  | 1 |  |  |  |
| 82 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 二楼东，西楼梯口及2002边上 |  | 3 |  |  |  |
| 83 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 35号楼三楼3003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 84 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 85 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 86 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 87 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3023 |  | 1 |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3021 |  | 1 |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3019 |  | 1 |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3017 |  | 1 |  |  |  |
| 91 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3015 |  | 1 |  |  |  |
| 92 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3013 |  | 1 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3011 |  | 1 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3009 |  | 1 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3007 |  | 1 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3005 |  | 1 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3003 |  | 1 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3001 |  | 1 |  |  |  |
| 99 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3002 |  | 1 |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3004 |  | 1 |  |  |  |
| 101 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3006 |  | 1 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3008 |  | 1 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3010 |  | 1 |  |  |  |
| 104 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3012 |  | 1 |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3014 |  | 1 |  |  |  |
| 106 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3016 |  | 1 |  |  |  |
| 107 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 108 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 109 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 110 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 111 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 113 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 114 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三楼东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 115 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三楼西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 116 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 三楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 117 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 三楼3023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 118 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 119 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 120 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 121 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 三楼东，西楼梯口及3008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 122 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 三楼3008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 123 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 三楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 124 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 三楼东，西楼梯口及3004，3010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 125 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 三楼3004，3010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 126 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 127 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 35号楼四楼4003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 128 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 129 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 130 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 131 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4023 |  | 1 |  |  |  |
| 132 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4021 |  | 1 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4019 |  | 1 |  |  |  |
| 134 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4017 |  | 1 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4015 |  | 1 |  |  |  |
| 136 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4013 |  | 1 |  |  |  |
| 137 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4011 |  | 1 |  |  |  |
| 138 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4009 |  | 1 |  |  |  |
| 139 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4007 |  | 1 |  |  |  |
| 140 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4005 |  | 1 |  |  |  |
| 141 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4003 |  | 1 |  |  |  |
| 142 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4001 |  | 1 |  |  |  |
| 143 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4002 |  | 1 |  |  |  |
| 144 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4004 |  | 1 |  |  |  |
| 145 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4006 |  | 1 |  |  |  |
| 146 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4008 |  | 1 |  |  |  |
| 147 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4010 |  | 1 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4012 |  | 1 |  |  |  |
| 149 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4014 |  | 1 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4016 |  | 1 |  |  |  |
| 151 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 152 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 153 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 154 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 155 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 157 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 158 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四楼东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 159 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四楼西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 160 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 35号楼四楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 161 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 四楼4023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 162 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 163 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 164 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 165 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 四楼东，西楼梯口及4008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 166 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 四楼4008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 167 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 四楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 168 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 四楼东，西楼梯口及4004，4010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 169 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 四楼4004，4010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 170 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 171 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 35号楼五楼5001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 172 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 173 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 174 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 175 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5023 |  | 1 |  |  |  |
| 176 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5021 |  | 1 |  |  |  |
| 177 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5019 |  | 1 |  |  |  |
| 178 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5017 |  | 1 |  |  |  |
| 179 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5015 |  | 1 |  |  |  |
| 180 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5013 |  | 1 |  |  |  |
| 181 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5011 |  | 1 |  |  |  |
| 182 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5009 |  | 1 |  |  |  |
| 183 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5007 |  | 1 |  |  |  |
| 184 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5005 |  | 1 |  |  |  |
| 185 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5003 |  | 1 |  |  |  |
| 186 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5001 |  | 1 |  |  |  |
| 187 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5002 |  | 1 |  |  |  |
| 188 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5004 |  | 1 |  |  |  |
| 189 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5006 |  | 1 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5008 |  | 1 |  |  |  |
| 191 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5010 |  | 1 |  |  |  |
| 192 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5012 |  | 1 |  |  |  |
| 193 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5014 |  | 1 |  |  |  |
| 194 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5016 |  | 1 |  |  |  |
| 195 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 196 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 197 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 198 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 199 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 200 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 201 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五楼东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 202 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五楼西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 203 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 204 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 五楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 205 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 五楼5023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 206 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 207 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 208 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 209 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 五楼东西楼梯口及5008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 210 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 五楼5008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 211 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 35号楼五楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 212 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 五楼东，西楼梯口及5004，5010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 213 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 五楼5004，5010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 214 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 215 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 35号楼六楼6001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 216 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 217 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 218 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 219 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 35号楼 6023 |  | 1 |  |  |  |
| 220 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6021 |  | 1 |  |  |  |
| 221 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6019 |  | 1 |  |  |  |
| 222 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6017 |  | 1 |  |  |  |
| 223 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6015 |  | 1 |  |  |  |
| 224 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6013 |  | 1 |  |  |  |
| 225 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6011 |  | 1 |  |  |  |
| 226 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6009 |  | 1 |  |  |  |
| 227 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6007 |  | 1 |  |  |  |
| 228 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6005 |  | 1 |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6003 |  | 1 |  |  |  |
| 230 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6001 |  | 1 |  |  |  |
| 231 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6002 |  | 1 |  |  |  |
| 232 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6004 |  | 1 |  |  |  |
| 233 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6006 |  | 1 |  |  |  |
| 234 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6008 |  | 1 |  |  |  |
| 235 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6010 |  | 1 |  |  |  |
| 236 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6012 |  | 1 |  |  |  |
| 237 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6014 |  | 1 |  |  |  |
| 238 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6016 |  | 1 |  |  |  |
| 239 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 240 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 241 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 242 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 243 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 244 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 245 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 246 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 247 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 248 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 六楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 249 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 六楼6023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 250 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 251 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 252 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 253 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 六楼东，西楼梯口及6008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 254 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 六楼6008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 255 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 六楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 256 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 六楼东，西楼梯口及6004，6010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 257 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 六楼6004，6010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 258 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 259 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 35号楼七楼7001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 260 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 261 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 262 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 263 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 35号楼 7023 |  | 1 |  |  |  |
| 264 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7021 |  | 1 |  |  |  |
| 265 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7019 |  | 1 |  |  |  |
| 266 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7017 |  | 1 |  |  |  |
| 267 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7015 |  | 1 |  |  |  |
| 268 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7013 |  | 1 |  |  |  |
| 269 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7011 |  | 1 |  |  |  |
| 270 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7009 |  | 1 |  |  |  |
| 271 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7007 |  | 1 |  |  |  |
| 272 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7005 |  | 1 |  |  |  |
| 273 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7003 |  | 1 |  |  |  |
| 274 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7001 |  | 1 |  |  |  |
| 275 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7002 |  | 1 |  |  |  |
| 276 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7004 |  | 1 |  |  |  |
| 277 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7006 |  | 1 |  |  |  |
| 278 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7008 |  | 1 |  |  |  |
| 279 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7010 |  | 1 |  |  |  |
| 280 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7012 |  | 1 |  |  |  |
| 281 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7014 |  | 1 |  |  |  |
| 282 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7016 |  | 1 |  |  |  |
| 283 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 284 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 285 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 286 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 287 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 288 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 289 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 290 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 291 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 292 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 七楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 293 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 七楼7023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 294 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 295 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 296 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 297 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 七楼东，西楼梯口及7008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 298 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 七楼7008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 299 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 35号楼七楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 300 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 七楼东，西楼梯口及7004，7010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 301 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 七楼7004，7010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 302 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 36号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | P190802001 |  | 主 |  | 火灾自动报警主机 |  |  | 36号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 从 |  | 消防广播主机 |  |  | 36号楼一楼大 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 从 |  | 消防电话主机 |  |  | 36号楼一楼大 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 从 |  | 信息传送主机 |  |  | 36号楼一楼大 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 36号楼一楼大 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 一楼大厅及1009，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 楼大厅及1009，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 楼大厅及1009，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1019 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1017 |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1015 |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1013 |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1011 |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1009 |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1007 |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1005 |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1003 |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1001 |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层开水间 |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层消防通道 |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层自行车库 |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1006 |  | 1 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1004 |  | 1 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1002 |  | 1 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 一楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 一楼1017边上 |  | 1 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 2 |  |  |  |
| 37 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 2 |  |  |  |
| 38 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 4 |  |  |  |
| 39 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 8 |  |  |  |
| 40 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 一楼（配电房） |  | 2 |  |  |  |
| 41 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 一楼大厅及通道 |  | 2 |  |  |  |
| 42 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 一楼通道 |  | 1 |  |  |  |
| 43 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 一楼大厅，1009，西楼梯口，车库出口 |  | 4 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 36号楼二楼2001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 二楼2003，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 二楼2003，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 二楼2003，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2019 |  | 1 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2017 |  | 1 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2015 |  | 1 |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2013 |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2011 |  | 1 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2007 |  | 1 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2005 |  | 1 |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2003 |  | 1 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2001 |  | 1 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2002 |  | 1 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2004 |  | 1 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2006 |  | 1 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2008 |  | 1 |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2012 |  | 1 |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2014 |  | 1 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 从 |  | 层显 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 74 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 二楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 75 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 二楼2021边上 |  | 1 |  |  |  |
| 76 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 77 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 78 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 79 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 二楼东西楼梯口及2008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 80 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 二楼2008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 81 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 二楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 82 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 二楼东，西楼梯口及2006边上 |  | 3 |  |  |  |
| 83 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 二楼2006边上 |  | 1 |  |  |  |
| 84 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 二楼东，西楼梯口及2002边上 |  | 3 |  |  |  |
| 85 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 36号楼三楼3001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 86 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 87 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3023 |  | 1 |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3021 |  | 1 |  |  |  |
| 91 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3019 |  | 1 |  |  |  |
| 92 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3017 |  | 1 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3015 |  | 1 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3013 |  | 1 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3011 |  | 1 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3009 |  | 1 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3007 |  | 1 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3005 |  | 1 |  |  |  |
| 99 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3003 |  | 1 |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3001 |  | 1 |  |  |  |
| 101 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3002 |  | 1 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3004 |  | 1 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3006 |  | 1 |  |  |  |
| 104 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3008 |  | 1 |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3010 |  | 1 |  |  |  |
| 106 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3012 |  | 1 |  |  |  |
| 107 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3014 |  | 1 |  |  |  |
| 108 |  |  |  | 从 |  | 层显 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 109 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 110 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 111 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 113 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 114 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 115 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 116 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 117 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 118 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 三楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 119 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 三楼3023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 120 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 121 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 122 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 123 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 三楼东，西楼梯口及3008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 124 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 三楼3008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 125 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 三楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 126 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 三楼东，西楼梯口及3004，3010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 127 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 三楼3004，3010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 128 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 129 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 36号楼四楼4001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 130 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 131 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 132 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4023 |  | 1 |  |  |  |
| 134 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4021 |  | 1 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4019 |  | 1 |  |  |  |
| 136 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4017 |  | 1 |  |  |  |
| 137 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4015 |  | 1 |  |  |  |
| 138 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4013 |  | 1 |  |  |  |
| 139 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4011 |  | 1 |  |  |  |
| 140 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4009 |  | 1 |  |  |  |
| 141 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4007 |  | 1 |  |  |  |
| 142 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4005 |  | 1 |  |  |  |
| 143 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4003 |  | 1 |  |  |  |
| 144 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4001 |  | 1 |  |  |  |
| 145 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层弱电间 |  | 1 |  |  |  |
| 146 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4002 |  | 1 |  |  |  |
| 147 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4004 |  | 1 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4006 |  | 1 |  |  |  |
| 149 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4008 |  | 1 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4010 |  | 1 |  |  |  |
| 151 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4012 |  | 1 |  |  |  |
| 152 |  |  |  | 从 |  | 层显 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 153 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 154 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 155 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 157 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 158 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 159 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 160 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 161 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 162 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 四楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 163 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 四楼4023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 164 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 165 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 166 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 167 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 四楼东，西楼梯口及4008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 168 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 四楼4008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 169 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 四楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 170 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 四楼东西楼梯口及4004，4010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 171 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 四楼4004，4010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 172 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 173 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 36号楼五楼5001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 174 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 175 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 176 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 177 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5023 |  | 1 |  |  |  |
| 178 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5021 |  | 1 |  |  |  |
| 179 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5019 |  | 1 |  |  |  |
| 180 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5017 |  | 1 |  |  |  |
| 181 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5015 |  | 1 |  |  |  |
| 182 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5013 |  | 1 |  |  |  |
| 183 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5011 |  | 1 |  |  |  |
| 184 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5009 |  | 1 |  |  |  |
| 185 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5007 |  | 1 |  |  |  |
| 186 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5005 |  | 1 |  |  |  |
| 187 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5003 |  | 1 |  |  |  |
| 188 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5001 |  | 1 |  |  |  |
| 189 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5002 |  | 1 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5004 |  | 1 |  |  |  |
| 191 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5006 |  | 1 |  |  |  |
| 192 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5008 |  | 1 |  |  |  |
| 193 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5010 |  | 1 |  |  |  |
| 194 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5012 |  | 1 |  |  |  |
| 195 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5014 |  | 1 |  |  |  |
| 196 |  |  |  | 从 |  | 层显 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 197 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 198 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 199 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 200 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 201 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 202 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 203 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 204 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 205 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 206 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 五楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 207 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 五楼5023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 208 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 209 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 210 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 211 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 五楼东，西楼梯口及5008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 212 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 五楼5008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 213 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 五楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 214 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 五楼东西楼梯口及5004，5010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 215 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 五楼5004，5010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 216 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 217 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 36号楼六楼6001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 218 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 219 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 220 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 221 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6023 |  | 1 |  |  |  |
| 222 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6021 |  | 1 |  |  |  |
| 223 |  |  |  | 从 |  | 层显 |  |  | 6019 |  | 1 |  |  |  |
| 224 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6017 |  | 1 |  |  |  |
| 225 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6015 |  | 1 |  |  |  |
| 226 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6013 |  | 1 |  |  |  |
| 227 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6011 |  | 1 |  |  |  |
| 228 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6009 |  | 1 |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6007 |  | 1 |  |  |  |
| 230 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6005 |  | 1 |  |  |  |
| 231 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6003 |  | 1 |  |  |  |
| 232 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6001 |  | 1 |  |  |  |
| 233 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6002 |  | 1 |  |  |  |
| 234 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6004 |  | 1 |  |  |  |
| 235 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6006 |  | 1 |  |  |  |
| 236 |  |  |  | 从 |  | 层显 |  |  | 6008 |  | 1 |  |  |  |
| 237 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6010 |  | 1 |  |  |  |
| 238 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6012 |  | 1 |  |  |  |
| 239 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6014 |  | 1 |  |  |  |
| 240 |  |  |  | 从 |  | 层显 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 241 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 242 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 243 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 244 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 245 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 246 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 247 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 248 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 249 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 250 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 六楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 251 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 六楼6023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 252 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 253 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 254 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 255 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 六楼东，西楼梯口及6008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 256 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 六楼6008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 257 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 六楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 258 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 六楼东西楼梯口及6004，6010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 259 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 六楼6004，6010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 260 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 261 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 36号楼七楼7001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 262 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 263 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 264 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 265 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7023 |  | 1 |  |  |  |
| 266 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7021 |  | 1 |  |  |  |
| 267 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7019 |  | 1 |  |  |  |
| 268 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7017 |  | 1 |  |  |  |
| 269 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7015 |  | 1 |  |  |  |
| 270 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7013 |  | 1 |  |  |  |
| 271 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7011 |  | 1 |  |  |  |
| 272 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7009 |  | 1 |  |  |  |
| 273 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7007 |  | 1 |  |  |  |
| 274 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7005 |  | 1 |  |  |  |
| 275 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7003 |  | 1 |  |  |  |
| 276 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7001 |  | 1 |  |  |  |
| 277 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7002 |  | 1 |  |  |  |
| 278 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7004 |  | 1 |  |  |  |
| 279 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7006 |  | 1 |  |  |  |
| 280 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7008 |  | 1 |  |  |  |
| 281 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7010 |  | 1 |  |  |  |
| 282 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7012 |  | 1 |  |  |  |
| 283 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7014 |  | 1 |  |  |  |
| 284 |  |  |  | 从 |  | 层显 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 285 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 286 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 287 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 288 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 289 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 290 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 291 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 292 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 293 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 294 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 36号楼七楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 295 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 七楼7023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 296 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 297 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 298 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 299 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 七楼东，西楼梯口及7008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 300 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 七楼7008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 301 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 七楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 302 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 七楼东西楼梯口及7004，7010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 303 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 七楼7004，7010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 304 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 37号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | P190806024 |  | 主 |  | 火灾自动报警主机 |  |  | 37号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 从 |  | 消防广播主机 |  |  | 37号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 从 |  | 消防电话主机 |  |  | 37号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 从 |  | 信息传送主机 |  |  | 37号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 37号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 37号楼一楼大厅，1009，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 37号楼一楼大厅，1009，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 37号楼一楼大厅，1009，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1019 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1017 |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1015 |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1013 |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1011 |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1009 |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1007 |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1005 |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1003 |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1001 |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层管理室 |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层消防通道 |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层自行车库 |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 一楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 一楼1017边上 |  | 1 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 2 |  | 1+1 |  |
| 33 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 2 |  | 1+1 |  |
| 34 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 4 |  | 2+2 |  |
| 35 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 8 |  | 4+4 |  |
| 36 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 37号楼一楼（配电房） |  | 2 |  |  |  |
| 37 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 一楼大厅及1007边上 |  | 2 |  |  |  |
| 38 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 一楼1007边上 |  | 1 |  |  |  |
| 39 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 一楼大厅，1009，西楼梯口，车库出口 |  | 4 |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 37号楼二楼2002 |  | 1 |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 二楼2001，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 二楼2001，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 二楼2001，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2019 |  | 1 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2017 |  | 1 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2015 |  | 1 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2013 |  | 1 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2011 |  | 1 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2007 |  | 1 |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2005 |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2003 |  | 1 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2001 |  | 1 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2002 |  | 1 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2004 |  | 1 |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2006 |  | 1 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2008 |  | 1 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2012 |  | 1 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2014 |  | 1 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2016 |  | 1 |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二楼配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 二楼配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 二楼2023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 74 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 75 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 76 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 二楼东西楼梯口及2008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 77 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 二楼2008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 78 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 37号楼二楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 79 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 二楼东，西楼梯口及2004，2010边上 |  | 3 |  |  |  |
| 80 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 二楼2008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 81 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 3 |  |  |  |
| 82 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 37号楼三楼3001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 83 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 84 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 85 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 86 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3023 |  | 1 |  |  |  |
| 87 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3021 |  | 1 |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3019 |  | 1 |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3017 |  | 1 |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3015 |  | 1 |  |  |  |
| 91 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3013 |  | 1 |  |  |  |
| 92 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3011 |  | 1 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3009 |  | 1 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3007 |  | 1 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3005 |  | 1 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3003 |  | 1 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3001 |  | 1 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3002 |  | 1 |  |  |  |
| 99 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3004 |  | 1 |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3006 |  | 1 |  |  |  |
| 101 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3008 |  | 1 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3010 |  | 1 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3012 |  | 1 |  |  |  |
| 104 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3014 |  | 1 |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3016 |  | 1 |  |  |  |
| 106 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 107 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 108 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 109 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层东楼梯口． |  | 1 |  |  |  |
| 110 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 111 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 113 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 114 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 115 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 三楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 116 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 三楼3023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 117 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 118 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 119 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 120 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 三楼东，西楼梯口及3008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 121 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 三楼3008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 122 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 37号楼三楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 123 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 三楼东西楼梯口及3004，3010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 124 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 三楼3004，3010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 125 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 126 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 37号楼四楼4001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 127 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 128 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 129 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 130 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4023 |  | 1 |  |  |  |
| 131 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4021 |  | 1 |  |  |  |
| 132 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4019 |  | 1 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4017 |  | 1 |  |  |  |
| 134 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4015 |  | 1 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4013 |  | 1 |  |  |  |
| 136 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4011 |  | 1 |  |  |  |
| 137 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4009 |  | 1 |  |  |  |
| 138 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4007 |  | 1 |  |  |  |
| 139 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4005 |  | 1 |  |  |  |
| 140 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4003 |  | 1 |  |  |  |
| 141 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4001 |  | 1 |  |  |  |
| 142 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4002 |  | 1 |  |  |  |
| 143 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4004 |  | 1 |  |  |  |
| 144 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4006 |  | 1 |  |  |  |
| 145 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4008 |  | 1 |  |  |  |
| 146 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4010 |  | 1 |  |  |  |
| 147 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4012 |  | 1 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4014 |  | 1 |  |  |  |
| 149 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4016 |  | 1 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 151 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 152 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 153 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 154 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 155 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 157 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 158 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 159 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 37号楼四楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 160 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 四楼4023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 161 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 162 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 163 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 164 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 四楼东，西楼梯口及4008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 165 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 四楼4008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 166 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 37号楼四楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 167 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 四楼东，西楼梯口及4004，4010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 168 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 四楼4004，4010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 169 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 170 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 37号楼五楼5001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 171 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 172 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 173 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 174 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5023 |  | 1 |  |  |  |
| 175 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5021 |  | 1 |  |  |  |
| 176 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5019 |  | 1 |  |  |  |
| 177 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5017 |  | 1 |  |  |  |
| 178 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5015 |  | 1 |  |  |  |
| 179 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5013 |  | 1 |  |  |  |
| 180 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5011 |  | 1 |  |  |  |
| 181 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5009 |  | 1 |  |  |  |
| 182 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5007 |  | 1 |  |  |  |
| 183 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5005 |  | 1 |  |  |  |
| 184 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5003 |  | 1 |  |  |  |
| 185 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5001 |  | 1 |  |  |  |
| 186 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5002 |  | 1 |  |  |  |
| 187 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5004 |  | 1 |  |  |  |
| 188 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5006 |  | 1 |  |  |  |
| 189 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5008 |  | 1 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5010 |  | 1 |  |  |  |
| 191 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5012 |  | 1 |  |  |  |
| 192 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5014 |  | 1 |  |  |  |
| 193 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5016 |  | 1 |  |  |  |
| 194 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 195 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 196 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 197 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 198 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 199 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 200 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 201 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 202 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 203 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 五楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 204 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 五楼5023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 205 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 206 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 207 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 208 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 五楼东，西楼梯口及5008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 209 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 五楼5008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 210 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 五楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 211 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 五楼东，西楼梯口及5004，5010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 212 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 五楼5004，5010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 213 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 214 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 37号楼六楼6003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 215 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 216 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 217 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 218 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6023 |  | 1 |  |  |  |
| 219 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6021 |  | 1 |  |  |  |
| 220 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6019 |  | 1 |  |  |  |
| 221 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6017 |  | 1 |  |  |  |
| 222 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6015 |  | 1 |  |  |  |
| 223 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6013 |  | 1 |  |  |  |
| 224 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6011 |  | 1 |  |  |  |
| 225 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6009 |  | 1 |  |  |  |
| 226 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6007 |  | 1 |  |  |  |
| 227 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6005 |  | 1 |  |  |  |
| 228 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6003 |  | 1 |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6001 |  | 1 |  |  |  |
| 230 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6002 |  | 1 |  |  |  |
| 231 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6004 |  | 1 |  |  |  |
| 232 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6006 |  | 1 |  |  |  |
| 233 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6008 |  | 1 |  |  |  |
| 234 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6010 |  | 1 |  |  |  |
| 235 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6012 |  | 1 |  |  |  |
| 236 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6014 |  | 1 |  |  |  |
| 237 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6016 |  | 1 |  |  |  |
| 238 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 239 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 240 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 241 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 242 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 243 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 244 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 245 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 246 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六楼东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 247 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 六楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 248 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 六楼6023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 249 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 250 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 251 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 252 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 六楼东西楼梯口及6008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 253 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 六楼6008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 254 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 37号楼六楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 255 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 六楼东西楼梯口及6004，6010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 256 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 六楼6004，6010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 257 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 258 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 37号楼七楼7003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 259 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 260 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 261 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 262 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7023 |  | 1 |  |  |  |
| 263 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7021 |  | 1 |  |  |  |
| 264 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7019 |  | 1 |  |  |  |
| 265 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7017 |  | 1 |  |  |  |
| 266 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7015 |  | 1 |  |  |  |
| 267 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7013 |  | 1 |  |  |  |
| 268 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7011 |  | 1 |  |  |  |
| 269 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7009 |  | 1 |  |  |  |
| 270 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7007 |  | 1 |  |  |  |
| 271 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7005 |  | 1 |  |  |  |
| 272 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7003 |  | 1 |  |  |  |
| 273 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7001 |  | 1 |  |  |  |
| 274 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7002 |  | 1 |  |  |  |
| 275 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7004 |  | 1 |  |  |  |
| 276 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7006 |  | 1 |  |  |  |
| 277 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7008 |  | 1 |  |  |  |
| 278 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7010 |  | 1 |  |  |  |
| 279 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7012 |  | 1 |  |  |  |
| 280 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7014 |  | 1 |  |  |  |
| 281 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7016 |  | 1 |  |  |  |
| 282 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 283 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 284 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 285 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 286 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 287 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 288 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 289 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 290 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 291 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 37号楼七楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 292 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 七楼7023边上 |  | 1 |  |  |  |
| 293 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 294 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 295 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 296 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 七楼东，西楼梯口及7008边上 |  | 8 |  | 3+3+2 |  |
| 297 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 七楼7008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 298 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 七楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 299 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 七楼东，西楼梯口及7004，7010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 300 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 七楼7004，7010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 301 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 七楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 38号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P190802062 |  | 主 |  | 火灾自动报警主机 |  |  | 38号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 从 |  | 消防广播主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 从 |  | 消防电话主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 从 |  | 信息传送主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 一楼值班室，1001，华联超市边上 |  | 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 一楼值班室，1001，华联超市边上 |  | 3 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 一楼值班室，1001，华联超市边上 |  | 3 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1009 |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1007 |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1005 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1003 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1001 |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层阅览室 |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层超市入口 |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层超市里面 |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层超市大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层自行车库 |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层消防通道 |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 一楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 一楼1001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 一楼大厅及华联超市 |  | 2 |  |  |  |
| 28 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 一楼大厅及华联超市 |  | 2 |  |  |  |
| 29 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 一楼大厅及华联超市 |  | 4 |  |  |  |
| 30 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 一楼大厅及华联超市 |  | 8 |  |  |  |
| 31 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 38号楼一楼（配电房） |  | 2 |  |  |  |
| 32 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 38号楼一楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 33 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 38号楼一楼 |  | 2 |  |  |  |
| 34 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 一楼1005对面 |  | 1 |  |  |  |
| 35 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 一楼大厅，1001，华联超市，东楼梯口 |  | 5 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 二38号楼楼2003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 二楼2003，2011，2016边上 |  | 3 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 二楼2003，2011，2016边上 |  | 3 |  |  |  |
| 39 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 二楼2003，2011，2016边上 |  | 3 |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2019 |  | 1 |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2017 |  | 1 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2015 |  | 1 |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2013 |  | 1 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2011 |  | 1 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2007 |  | 1 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2005 |  | 1 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2003 |  | 1 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2001 |  | 1 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2002 |  | 1 |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2004 |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2006 |  | 1 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2008 |  | 1 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2012 |  | 1 |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2014 |  | 1 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2016 |  | 1 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 二楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 二楼2003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 70 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 71 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 二楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 72 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 二楼东，西楼梯口及2008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 73 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 二楼2008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 74 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 二楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 75 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 二楼东，西楼梯口及2008边上 |  | 3 |  |  |  |
| 76 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 二楼2008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 77 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 二楼东，西楼梯口及2019边上 |  | 3 |  |  |  |
| 78 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 38号楼三楼3001边上 |  | 1 |  |  |  |
| 79 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 80 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 81 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 82 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3023 |  | 1 |  |  |  |
| 83 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3021 |  | 1 |  |  |  |
| 84 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3019 |  | 1 |  |  |  |
| 85 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3017 |  | 1 |  |  |  |
| 86 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3015 |  | 1 |  |  |  |
| 87 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3013 |  | 1 |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3011 |  | 1 |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3009 |  | 1 |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3007 |  | 1 |  |  |  |
| 91 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3005 |  | 1 |  |  |  |
| 92 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3003 |  | 1 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3001 |  | 1 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3002 |  | 1 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3004 |  | 1 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3006 |  | 1 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3008 |  | 1 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3010 |  | 1 |  |  |  |
| 99 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3012 |  | 1 |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3014 |  | 1 |  |  |  |
| 101 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3016 |  | 1 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 104 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 106 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 107 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 108 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 109 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 110 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 111 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 三楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 三楼3003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 113 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 114 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 115 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 116 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 三楼东，西楼梯口及3008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 117 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 三楼3008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 118 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 三楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 119 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 三楼东，西楼梯口及3004，3010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 120 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 三楼3004，3010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 121 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 三楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 122 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 38号四楼4003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 123 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 124 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 125 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 126 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4023 |  | 1 |  |  |  |
| 127 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4021 |  | 1 |  |  |  |
| 128 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4019 |  | 1 |  |  |  |
| 129 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4017 |  | 1 |  |  |  |
| 130 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4015 |  | 1 |  |  |  |
| 131 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4013 |  | 1 |  |  |  |
| 132 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4011 |  | 1 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4009 |  | 1 |  |  |  |
| 134 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4007 |  | 1 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4005 |  | 1 |  |  |  |
| 136 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4003 |  | 1 |  |  |  |
| 137 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4001 |  | 1 |  |  |  |
| 138 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4002 |  | 1 |  |  |  |
| 139 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4004 |  | 1 |  |  |  |
| 140 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4006 |  | 1 |  |  |  |
| 141 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4008 |  | 1 |  |  |  |
| 142 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4010 |  | 1 |  |  |  |
| 143 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4012 |  | 1 |  |  |  |
| 144 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4014 |  | 1 |  |  |  |
| 145 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4016 |  | 1 |  |  |  |
| 146 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 147 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 149 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 151 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 152 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 153 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 154 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 155 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 38号楼四楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 四楼4003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 157 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 158 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 159 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 四楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 160 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 四楼东，西楼梯口及4008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 161 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 四楼4008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 162 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 38号楼四楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 163 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 四楼东，西楼梯口及4004，4010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 164 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 四楼4004，4010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 165 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 四楼，东西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 166 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 38号楼五楼5003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 167 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 168 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 169 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 170 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5023 |  | 1 |  |  |  |
| 171 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5021 |  | 1 |  |  |  |
| 172 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5019 |  | 1 |  |  |  |
| 173 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5017 |  | 1 |  |  |  |
| 174 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5015 |  | 1 |  |  |  |
| 175 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5013 |  | 1 |  |  |  |
| 176 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5011 |  | 1 |  |  |  |
| 177 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5009 |  | 1 |  |  |  |
| 178 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5007 |  | 1 |  |  |  |
| 179 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5005 |  | 1 |  |  |  |
| 180 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5003 |  | 1 |  |  |  |
| 181 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5001 |  | 1 |  |  |  |
| 182 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5002 |  | 1 |  |  |  |
| 183 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5004 |  | 1 |  |  |  |
| 184 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5006 |  | 1 |  |  |  |
| 185 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5008 |  | 1 |  |  |  |
| 186 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5010 |  | 1 |  |  |  |
| 187 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5012 |  | 1 |  |  |  |
| 188 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5014 |  | 1 |  |  |  |
| 189 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5016 |  | 1 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 191 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 192 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 193 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 194 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 195 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 196 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 197 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 198 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 199 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 38号五楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 200 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 五楼5003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 201 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 202 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 203 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 204 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 五楼东，西楼梯口及5008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 205 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 五楼5008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 206 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 五楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 207 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 五楼东西楼梯口及5004，5010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 208 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 五楼5004，5010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 209 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 五楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 210 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 38号楼六楼6003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 211 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 212 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 213 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 214 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6023 |  | 1 |  |  |  |
| 215 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6021 |  | 1 |  |  |  |
| 216 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6019 |  | 1 |  |  |  |
| 217 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6017 |  | 1 |  |  |  |
| 218 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6015 |  | 1 |  |  |  |
| 219 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6013 |  | 1 |  |  |  |
| 220 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6011 |  | 1 |  |  |  |
| 221 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6009 |  | 1 |  |  |  |
| 222 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 223 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6005 |  | 1 |  |  |  |
| 224 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6003 |  | 1 |  |  |  |
| 225 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6001 |  | 1 |  |  |  |
| 226 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6002 |  | 1 |  |  |  |
| 227 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6004 |  | 1 |  |  |  |
| 228 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6006 |  | 1 |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6008 |  | 1 |  |  |  |
| 230 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6010 |  | 1 |  |  |  |
| 231 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6012 |  | 1 |  |  |  |
| 232 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6014 |  | 1 |  |  |  |
| 233 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6016 |  | 1 |  |  |  |
| 234 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 235 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 236 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 237 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 238 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 239 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 240 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 241 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 242 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 243 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 六楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 244 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 六楼6003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 245 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 246 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 247 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 248 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 六楼东，西楼梯口及6008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 249 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 六楼6008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 250 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 六楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 251 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 六楼东，西楼梯口及6004，6010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 252 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 六楼6004，6010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 253 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 六楼东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 254 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 38号楼七楼7003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 255 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 256 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 257 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 258 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7023 |  | 1 |  |  |  |
| 259 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7021 |  | 1 |  |  |  |
| 260 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7019 |  | 1 |  |  |  |
| 261 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7017 |  | 1 |  |  |  |
| 262 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7015 |  | 1 |  |  |  |
| 263 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7013 |  | 1 |  |  |  |
| 264 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7011 |  | 1 |  |  |  |
| 265 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7009 |  | 1 |  |  |  |
| 266 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7007 |  | 1 |  |  |  |
| 267 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7005 |  | 1 |  |  |  |
| 268 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7003 |  | 1 |  |  |  |
| 269 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7001 |  | 1 |  |  |  |
| 270 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7002 |  | 1 |  |  |  |
| 271 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7004 |  | 1 |  |  |  |
| 272 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7006 |  | 1 |  |  |  |
| 273 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7008 |  | 1 |  |  |  |
| 274 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7010 |  | 1 |  |  |  |
| 275 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7012 |  | 1 |  |  |  |
| 276 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7014 |  | 1 |  |  |  |
| 277 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7016 |  | 1 |  |  |  |
| 278 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 279 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 280 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 281 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 282 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 283 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 284 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 285 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 286 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 287 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 七楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 288 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 七楼7003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 289 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 290 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 291 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 292 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 七楼东 西楼梯口及7008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 293 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 七楼7008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 294 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 38号楼七楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 295 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 七楼东西楼梯口及7004，7010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 296 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 七楼7004，7010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 297 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 39号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | P190902023 |  | 主 |  | 火灾自动报警主机 |  |  | 39号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 从 |  | 消防广播主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 从 |  | 消防电话主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 从 |  | 信息传送主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 一楼大厅，1001，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 一楼大厅，1001，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 一楼大厅，1001，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1009 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1007 |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1005 |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1003 |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1001 |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层阅览室 |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1011 |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1013 |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1015 |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1017 |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层自行车库 |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层北门厅 |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层管理室 |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 一楼配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 一楼1017边上 |  | 1 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 2 |  |  |  |
| 34 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 2 |  |  |  |
| 35 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 4 |  |  |  |
| 36 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 8 |  |  |  |
| 37 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 39号楼一楼（配电房） |  | 2 |  |  |  |
| 38 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 一楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 39 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 一楼大厅，1005对面 |  | 2 |  |  |  |
| 40 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 一楼1005对面 |  | 1 |  |  |  |
| 41 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 一楼大厅，1001车库出口，东楼梯口， |  | 4 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 二楼2003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 二楼2003，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 二楼2003，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 二楼2003，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2019 |  | 1 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2017 |  | 1 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2015 |  | 1 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2013 |  | 1 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2011 |  | 1 |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2007 |  | 1 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2005 |  | 1 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2003 |  | 1 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2001 |  | 1 |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2002 |  | 1 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2004 |  | 1 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2006 |  | 1 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2008 |  | 1 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2012 |  | 1 |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2014 |  | 1 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2016 |  | 1 |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 二楼配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 74 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 二楼2003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 75 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 39号二楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 76 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 二楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 77 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 二楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 78 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 二楼 东，西楼梯口及2008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 79 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 二楼2008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 80 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 二楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 81 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 二楼 东 西楼梯口及2004，2010边上 |  | 3 |  |  |  |
| 82 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 二楼2006边上 |  | 1 |  |  |  |
| 83 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 二楼 东，西楼梯口 |  | 3 |  |  |  |
| 84 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 三楼3003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 85 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 86 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 87 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3023 |  | 1 |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3021 |  | 1 |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3019 |  | 1 |  |  |  |
| 91 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3017 |  | 1 |  |  |  |
| 92 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3015 |  | 1 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3013 |  | 1 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3011 |  | 1 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3009 |  | 1 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3007 |  | 1 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3005 |  | 1 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3003 |  | 1 |  |  |  |
| 99 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3001 |  | 1 |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3002 |  | 1 |  |  |  |
| 101 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3004 |  | 1 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3006 |  | 1 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3008 |  | 1 |  |  |  |
| 104 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3010 |  | 1 |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3012 |  | 1 |  |  |  |
| 106 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3014 |  | 1 |  |  |  |
| 107 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3016 |  | 1 |  |  |  |
| 108 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 109 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 110 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 111 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 113 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 114 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 115 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 116 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 117 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 三楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 118 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 三楼3003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 119 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 三楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 120 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 三楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 121 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 三楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 122 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 三楼东，西楼梯口及3008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 123 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 三楼3008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 124 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 39号楼三楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 125 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 三楼 东，西楼梯口及3004，3010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 126 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 三楼3004，3010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 127 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 三楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 128 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 39号楼四楼4003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 129 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 130 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 131 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 132 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4023 |  | 1 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4021 |  | 1 |  |  |  |
| 134 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4019 |  | 1 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4017 |  | 1 |  |  |  |
| 136 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4015 |  | 1 |  |  |  |
| 137 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4013 |  | 1 |  |  |  |
| 138 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4011 |  | 1 |  |  |  |
| 139 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4009 |  | 1 |  |  |  |
| 140 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4007 |  | 1 |  |  |  |
| 141 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4005 |  | 1 |  |  |  |
| 142 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4003 |  | 1 |  |  |  |
| 143 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4001 |  | 1 |  |  |  |
| 144 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4002 |  | 1 |  |  |  |
| 145 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4004 |  | 1 |  |  |  |
| 146 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4006 |  | 1 |  |  |  |
| 147 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4008 |  | 1 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4010 |  | 1 |  |  |  |
| 149 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4012 |  | 1 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4014 |  | 1 |  |  |  |
| 151 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4016 |  | 1 |  |  |  |
| 152 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 153 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 154 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 155 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 157 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 158 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 159 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 160 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 161 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 四楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 162 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 四楼4003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 163 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 四楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 164 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 四楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 165 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 四楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 166 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 四楼 东，西楼梯口及4008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 167 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 四楼4008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 168 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 39号楼四楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 169 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 四楼东西楼梯口及4004，4010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 170 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 四楼4004，4010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 171 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 四楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 172 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 39号楼五楼5003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 173 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 174 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 175 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 176 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5023 |  | 1 |  |  |  |
| 177 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5021 |  | 1 |  |  |  |
| 178 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5019 |  | 1 |  |  |  |
| 179 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5017 |  | 1 |  |  |  |
| 180 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5015 |  | 1 |  |  |  |
| 181 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5013 |  | 1 |  |  |  |
| 182 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5011 |  | 1 |  |  |  |
| 183 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5009 |  | 1 |  |  |  |
| 184 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5007 |  | 1 |  |  |  |
| 185 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5005 |  | 1 |  |  |  |
| 186 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5003 |  | 1 |  |  |  |
| 187 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5001 |  | 1 |  |  |  |
| 188 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5002 |  | 1 |  |  |  |
| 189 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5004 |  | 1 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5006 |  | 1 |  |  |  |
| 191 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5008 |  | 1 |  |  |  |
| 192 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5010 |  | 1 |  |  |  |
| 193 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5012 |  | 1 |  |  |  |
| 194 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5014 |  | 1 |  |  |  |
| 195 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5016 |  | 1 |  |  |  |
| 196 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 197 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 198 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 199 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 200 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 201 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五楼走道 |  | 1 |  |  |  |
| 202 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 203 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 204 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 205 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 五楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 206 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 五楼5003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 207 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 五楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 208 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 五楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 209 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 五楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 210 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 五楼 东，西楼梯口及5008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 211 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 39号楼五楼5008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 212 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 五楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 213 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 五楼东西楼梯口及5004，5010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 214 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 五楼5004，5010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 215 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 五楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 216 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 39号楼六楼6003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 217 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 218 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 219 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 220 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6023 |  | 1 |  |  |  |
| 221 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6021 |  | 1 |  |  |  |
| 222 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6019 |  | 1 |  |  |  |
| 223 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6017 |  | 1 |  |  |  |
| 224 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6015 |  | 1 |  |  |  |
| 225 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6013 |  | 1 |  |  |  |
| 226 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6011 |  | 1 |  |  |  |
| 227 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6009 |  | 1 |  |  |  |
| 228 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6007 |  | 1 |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6005 |  | 1 |  |  |  |
| 230 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6003 |  | 1 |  |  |  |
| 231 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6001 |  | 1 |  |  |  |
| 232 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6002 |  | 1 |  |  |  |
| 233 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6004 |  | 1 |  |  |  |
| 234 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6006 |  | 1 |  |  |  |
| 235 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6008 |  | 1 |  |  |  |
| 236 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6010 |  | 1 |  |  |  |
| 237 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6012 |  | 1 |  |  |  |
| 238 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6014 |  | 1 |  |  |  |
| 239 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6016 |  | 1 |  |  |  |
| 240 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 241 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 242 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 243 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 244 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 245 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 246 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 247 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 248 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 249 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 六楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 250 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 六楼6003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 251 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 六楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 252 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 六楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 253 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 六楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 254 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 六楼 东，西楼梯口及6008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 255 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 六楼6008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 256 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 六楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 257 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 六楼东西楼梯口及6004，6010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 258 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 六楼6004，6010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 259 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 六楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 260 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 39号楼七楼7003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 261 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 262 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 263 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 264 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7023 |  | 1 |  |  |  |
| 265 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7021 |  | 1 |  |  |  |
| 266 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7019 |  | 1 |  |  |  |
| 267 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7017 |  | 1 |  |  |  |
| 268 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7015 |  | 1 |  |  |  |
| 269 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7013 |  | 1 |  |  |  |
| 270 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7011 |  | 1 |  |  |  |
| 271 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7009 |  | 1 |  |  |  |
| 272 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7007 |  | 1 |  |  |  |
| 273 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7005 |  | 1 |  |  |  |
| 274 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7003 |  | 1 |  |  |  |
| 275 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7001 |  | 1 |  |  |  |
| 276 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7002 |  | 1 |  |  |  |
| 277 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7004 |  | 1 |  |  |  |
| 278 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7006 |  | 1 |  |  |  |
| 279 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7008 |  | 1 |  |  |  |
| 280 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7010 |  | 1 |  |  |  |
| 281 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7012 |  | 1 |  |  |  |
| 282 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7014 |  | 1 |  |  |  |
| 283 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7016 |  | 1 |  |  |  |
| 284 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 285 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 286 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 287 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 288 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 289 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 290 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 291 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 292 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 293 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 七楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 294 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 七楼7003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 295 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 296 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 297 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 298 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 七楼 东，西楼梯口及7008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 299 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 七楼7008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 300 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 39号楼七楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 301 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 七楼 东，西楼梯口及7004，7010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 302 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 七楼7004，7010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 303 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 40号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | P190802055 |  | 主 |  | 火灾自动报警主机 |  |  | 40号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 从 |  | 消防广播主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 从 |  | 消防电话主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 从 |  | 信息传送主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 一楼大厅，1001，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 一楼大厅，1001，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 一楼大厅，1001，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1009 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1007 |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1005 |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1003 |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1001 |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层阅览室 |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1011 |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1013 |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1015 |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1017 |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层自行车库 |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层北门厅 |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层管理室 |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 一楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 一楼1017边上 |  | 1 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 2 |  |  |  |
| 35 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 2 |  |  |  |
| 36 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 4 |  |  |  |
| 37 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 8 |  |  |  |
| 38 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 40号楼一楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 39 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 40号楼一楼配电房 |  | 2 |  |  |  |
| 40 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 一楼大厅，1005对面 |  | 2 |  |  |  |
| 41 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 一楼1005对面 |  | 1 |  |  |  |
| 42 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 一楼大厅，1001车库出口，东楼梯口， |  | 4 |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 40号楼二楼2003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 二楼2003，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 二楼2003，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 二楼2003，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2019 |  | 1 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2017 |  | 1 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2015 |  | 1 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2013 |  | 1 |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2011 |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2007 |  | 1 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2005 |  | 1 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2003 |  | 1 |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2001 |  | 1 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2002 |  | 1 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2004 |  | 1 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2006 |  | 1 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2008 |  | 1 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2012 |  | 1 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2014 |  | 1 |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2016 |  | 1 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 74 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 二楼配电房内 |  | 2 |  |  |  |
| 75 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 二楼2003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 76 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 二楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 77 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 二楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 78 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 二楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 79 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 二楼 东，西楼梯口及2008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 80 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 二楼2008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 81 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 二楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 82 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 二楼 东，西楼梯口及2004，2010边上 |  | 3 |  |  |  |
| 83 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 二楼2006边上 |  | 1 |  |  |  |
| 84 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 二楼 东，西楼梯口及2019边上 |  | 3 |  |  |  |
| 85 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 40号楼三楼3003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 86 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 87 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3023 |  | 1 |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3021 |  | 1 |  |  |  |
| 91 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3019 |  | 1 |  |  |  |
| 92 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3017 |  | 1 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3015 |  | 1 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3013 |  | 1 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3011 |  | 1 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3009 |  | 1 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3007 |  | 1 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3005 |  | 1 |  |  |  |
| 99 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3003 |  | 1 |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3001 |  | 1 |  |  |  |
| 101 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3002 |  | 1 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3004 |  | 1 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3006 |  | 1 |  |  |  |
| 104 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3008 |  | 1 |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3010 |  | 1 |  |  |  |
| 106 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3012 |  | 1 |  |  |  |
| 107 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3014 |  | 1 |  |  |  |
| 108 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3016 |  | 1 |  |  |  |
| 109 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 110 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 111 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 113 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 114 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 115 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 116 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 117 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 118 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 三楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 119 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 三楼3005边上 |  | 1 |  |  |  |
| 120 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 三楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 121 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 三楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 122 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 三楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 123 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 三楼 东，西楼梯口及3008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 124 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 三楼3008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 125 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 40号楼三楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 126 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 三楼 东，西楼梯口及3004，3010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 127 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 三楼3004，3010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 128 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 三楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 129 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 40号楼四楼4003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 130 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 131 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 132 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4023 |  | 1 |  |  |  |
| 134 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4021 |  | 1 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4019 |  | 1 |  |  |  |
| 136 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4017 |  | 1 |  |  |  |
| 137 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4015 |  | 1 |  |  |  |
| 138 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4013 |  | 1 |  |  |  |
| 139 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4011 |  | 1 |  |  |  |
| 140 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4009 |  | 1 |  |  |  |
| 141 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4007 |  | 1 |  |  |  |
| 142 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4005 |  | 1 |  |  |  |
| 143 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4003 |  | 1 |  |  |  |
| 144 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4001 |  | 1 |  |  |  |
| 145 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4002 |  | 1 |  |  |  |
| 146 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4004 |  | 1 |  |  |  |
| 147 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4006 |  | 1 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4008 |  | 1 |  |  |  |
| 149 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4010 |  | 1 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4012 |  | 1 |  |  |  |
| 151 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4014 |  | 1 |  |  |  |
| 152 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4016 |  | 1 |  |  |  |
| 153 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 154 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 155 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 157 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 158 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 159 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 160 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 161 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 162 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 四楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 163 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 四楼4005办事 |  | 1 |  |  |  |
| 164 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 四楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 165 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 四楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 166 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 四楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 167 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 四楼 东，西楼梯口及4008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 168 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 四楼4008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 169 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 40号楼四楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 170 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 四楼 东，西楼梯口及4004，4010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 171 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 四楼4004，4010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 172 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 四楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 173 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 40号楼五楼5003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 174 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 175 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 176 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 177 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5023 |  | 1 |  |  |  |
| 178 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5021 |  | 1 |  |  |  |
| 179 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5019 |  | 1 |  |  |  |
| 180 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5017 |  | 1 |  |  |  |
| 181 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5015 |  | 1 |  |  |  |
| 182 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5013 |  | 1 |  |  |  |
| 183 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5011 |  | 1 |  |  |  |
| 184 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5009 |  | 1 |  |  |  |
| 185 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5007 |  | 1 |  |  |  |
| 186 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5005 |  | 1 |  |  |  |
| 187 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5003 |  | 1 |  |  |  |
| 188 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5001 |  | 1 |  |  |  |
| 189 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5002 |  | 1 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5004 |  | 1 |  |  |  |
| 191 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5006 |  | 1 |  |  |  |
| 192 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5008 |  | 1 |  |  |  |
| 193 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5010 |  | 1 |  |  |  |
| 194 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5012 |  | 1 |  |  |  |
| 195 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5014 |  | 1 |  |  |  |
| 196 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5016 |  | 1 |  |  |  |
| 197 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 198 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 199 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 200 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 201 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 202 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 203 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 204 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 205 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 206 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 五楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 207 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 五楼5005边上 |  | 1 |  |  |  |
| 208 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 五楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 209 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 五楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 210 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 五楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 211 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 五楼 东，西楼梯口及5008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 212 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 五楼5008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 213 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 40号楼五楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 214 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 五楼 东，西楼梯口及5004，5010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 215 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 五楼5004，5010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 216 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 五楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 217 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 40号楼六楼6003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 218 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 219 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 220 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 221 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6023 |  | 1 |  |  |  |
| 222 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6021 |  | 1 |  |  |  |
| 223 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6019 |  | 1 |  |  |  |
| 224 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6017 |  | 1 |  |  |  |
| 225 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6015 |  | 1 |  |  |  |
| 226 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6013 |  | 1 |  |  |  |
| 227 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6011 |  | 1 |  |  |  |
| 228 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6009 |  | 1 |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6007 |  | 1 |  |  |  |
| 230 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6005 |  | 1 |  |  |  |
| 231 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6003 |  | 1 |  |  |  |
| 232 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6001 |  | 1 |  |  |  |
| 233 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6002 |  | 1 |  |  |  |
| 234 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6004 |  | 1 |  |  |  |
| 235 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6006 |  | 1 |  |  |  |
| 236 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6008 |  | 1 |  |  |  |
| 237 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6010 |  | 1 |  |  |  |
| 238 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6012 |  | 1 |  |  |  |
| 239 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6014 |  | 1 |  |  |  |
| 240 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6016 |  | 1 |  |  |  |
| 241 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 242 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 243 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 244 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 245 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 246 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 247 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层西楼梯 |  | 1 |  |  |  |
| 248 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 249 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 250 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 六楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 251 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 六楼6003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 252 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 六楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 253 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 六楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 254 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 六楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 255 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 六楼 东，西楼梯口及6008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 256 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 六楼6008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 257 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 40号楼六楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 258 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 六楼 东，西楼梯口及6004，6010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 259 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 六楼6004，6010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 260 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 六楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 261 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 40号楼七楼7003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 262 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 263 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 264 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 265 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7023 |  | 1 |  |  |  |
| 266 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7021 |  | 1 |  |  |  |
| 267 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7019 |  | 1 |  |  |  |
| 268 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7017 |  | 1 |  |  |  |
| 269 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7015 |  | 1 |  |  |  |
| 270 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7013 |  | 1 |  |  |  |
| 271 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7011 |  | 1 |  |  |  |
| 272 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7009 |  | 1 |  |  |  |
| 273 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7007 |  | 1 |  |  |  |
| 274 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7005 |  | 1 |  |  |  |
| 275 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7003 |  | 1 |  |  |  |
| 276 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7001 |  | 1 |  |  |  |
| 277 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7002 |  | 1 |  |  |  |
| 278 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7004 |  | 1 |  |  |  |
| 279 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7006 |  | 1 |  |  |  |
| 280 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7008 |  | 1 |  |  |  |
| 281 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7010 |  | 1 |  |  |  |
| 282 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7012 |  | 1 |  |  |  |
| 283 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7014 |  | 1 |  |  |  |
| 284 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7016 |  | 1 |  |  |  |
| 285 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 286 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 287 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 288 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 289 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 290 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 291 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 292 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 293 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 294 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 七楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 295 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 七楼7005边上 |  | 1 |  |  |  |
| 296 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 七楼 ，东西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 297 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 298 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 299 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 七楼 东，西楼梯口及7008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 300 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 七楼7008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 301 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 40号楼七楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 302 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 七楼 东，西楼梯口及7004，7010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 303 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 七楼7004，7010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 304 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 七楼 东 西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 41号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | P190730058 |  | 主 |  | 火灾自动报警主机 |  |  | 41号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 从 |  | 消防广播主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 从 |  | 消防电话主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 从 |  | 信息传送主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 一楼大厅，1001，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 一楼大厅，1001，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 一楼大厅，1001，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层大厅 |  | 1 |  | 23 |  |
| 10 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1009 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1007 |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1005 |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1003 |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1001 |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1011 |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1013 |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1015 |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1017 |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1017 |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层自行车库 |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层北门厅 |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层管理室 |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 从 |  | 温 感 |  |  | 一层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 一楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 一楼1017边上 |  | 1 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 2 |  |  |  |
| 35 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 2 |  |  |  |
| 36 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 4 |  |  |  |
| 37 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 8 |  |  |  |
| 38 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 41号楼一楼（配电房） |  | 2 |  |  |  |
| 39 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 41号楼一楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 40 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 41号楼一楼大厅及1005对面 |  | 2 |  |  |  |
| 41 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 一楼1005对面 |  | 1 |  |  |  |
| 42 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 一楼大厅，1001车库出口，东楼梯口， |  | 4 |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 41号楼二楼2003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 二楼2003，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 二楼2003，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 二楼2003，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2019 |  | 1 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 从 |  | 温感 |  |  | 2017 |  | 1 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2015 |  | 1 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2013 |  | 1 |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2011 |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2007 |  | 1 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2005 |  | 1 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2003 |  | 1 |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2001 |  | 1 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2002 |  | 1 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2004 |  | 1 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2006 |  | 1 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2008 |  | 1 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2012 |  | 1 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2014 |  | 1 |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2014 |  | 1 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 74 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 二楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 75 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 二楼2005边上 |  | 1 |  |  |  |
| 76 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 二楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 77 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 二楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 78 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 二楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 79 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 二楼 东，西楼梯口及2008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 80 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 二楼2008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 81 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 41号楼二楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 82 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 二楼东西楼梯口及2006边上 |  | 3 |  |  |  |
| 83 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 二楼2006边上 |  | 1 |  |  |  |
| 84 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 二楼东西楼梯口 |  | 3 |  |  |  |
| 85 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 41号楼三楼3003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 86 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 87 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3023 |  | 1 |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3021 |  | 1 |  |  |  |
| 91 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3019 |  | 1 |  |  |  |
| 92 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3017 |  | 1 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3015 |  | 1 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3013 |  | 1 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3011 |  | 1 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3009 |  | 1 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3007 |  | 1 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3005 |  | 1 |  |  |  |
| 99 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3003 |  | 1 |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3001 |  | 1 |  |  |  |
| 101 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3002 |  | 1 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3004 |  | 1 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3006 |  | 1 |  |  |  |
| 104 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3008 |  | 1 |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3010 |  | 1 |  |  |  |
| 106 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3012 |  | 1 |  |  |  |
| 107 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3014 |  | 1 |  |  |  |
| 108 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3016 |  | 1 |  |  |  |
| 109 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 110 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 111 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 113 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 114 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 115 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 116 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 117 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 118 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 三楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 119 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 三楼3005边上 |  | 1 |  |  |  |
| 120 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 三楼东西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 121 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 三楼东西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 122 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 三楼东西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 123 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 三楼东西楼梯口及3008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 124 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 三楼3008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 125 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 三楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 126 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 三楼 东，西楼梯口及3004，3010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 127 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 三楼3004，3010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 128 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 三楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 129 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 41号楼四楼4003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 130 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 131 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 132 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4023 |  | 1 |  |  |  |
| 134 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4021 |  | 1 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4019 |  | 1 |  |  |  |
| 136 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4017 |  | 1 |  |  |  |
| 137 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4015 |  | 1 |  |  |  |
| 138 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4013 |  | 1 |  |  |  |
| 139 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4011 |  | 1 |  |  |  |
| 140 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4009 |  | 1 |  |  |  |
| 141 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4007 |  | 1 |  |  |  |
| 142 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4005 |  | 1 |  |  |  |
| 143 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4003 |  | 1 |  |  |  |
| 144 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4001 |  | 1 |  |  |  |
| 145 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4002 |  | 1 |  |  |  |
| 146 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4004 |  | 1 |  |  |  |
| 147 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4006 |  | 1 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4008 |  | 1 |  |  |  |
| 149 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4010 |  | 1 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4012 |  | 1 |  |  |  |
| 151 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4014 |  | 1 |  |  |  |
| 152 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4016 |  | 1 |  |  |  |
| 153 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 154 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 155 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 157 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 158 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 159 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 160 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 161 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 162 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 四楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 163 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 四楼4003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 164 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 四楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 165 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 四楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 166 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 四楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 167 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 四楼 东，西楼梯口及4008边上 |  | 8 |  | 3+3+2 |  |
| 168 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 四楼4008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 169 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 四楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 170 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 四楼 东，西楼梯口及4004，4010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 171 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 四楼4004，4010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 172 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 四楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 173 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 41号楼五楼5003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 174 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 五楼50023，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 175 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 五楼50023，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 176 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 五楼50023，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 177 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5023 |  | 1 |  |  |  |
| 178 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5021 |  | 1 |  |  |  |
| 179 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5019 |  | 1 |  |  |  |
| 180 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5017 |  | 1 |  |  |  |
| 181 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5015 |  | 1 |  |  |  |
| 182 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5013 |  | 1 |  |  |  |
| 183 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5011 |  | 1 |  |  |  |
| 184 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5009 |  | 1 |  |  |  |
| 185 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5007 |  | 1 |  |  |  |
| 186 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5005 |  | 1 |  |  |  |
| 187 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5003 |  | 1 |  |  |  |
| 188 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5001 |  | 1 |  |  |  |
| 189 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5002 |  | 1 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5004 |  | 1 |  |  |  |
| 191 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5006 |  | 1 |  |  |  |
| 192 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5008 |  | 1 |  |  |  |
| 193 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5010 |  | 1 |  |  |  |
| 194 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5012 |  | 1 |  |  |  |
| 195 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5014 |  | 1 |  |  |  |
| 196 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5016 |  | 1 |  |  |  |
| 197 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 198 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 199 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 200 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 201 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 202 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 203 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 204 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 205 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 206 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 五楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 207 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 五楼5003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 208 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 五楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 209 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 五楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 210 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 五楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 211 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 五楼 东，西楼梯口及5008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 212 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 五楼5008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 213 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 41号楼五楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 214 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 五楼 东，西楼梯口及5004，5010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 215 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 五楼5004，5010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 216 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 五楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 217 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 41号楼六楼6003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 218 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 219 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 220 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 221 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6023 |  | 1 |  |  |  |
| 222 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6021 |  | 1 |  |  |  |
| 223 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6019 |  | 1 |  |  |  |
| 224 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6017 |  | 1 |  |  |  |
| 225 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6015 |  | 1 |  |  |  |
| 226 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6013 |  | 1 |  |  |  |
| 227 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6011 |  | 1 |  |  |  |
| 228 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6009 |  | 1 |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6007 |  | 1 |  |  |  |
| 230 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6005 |  | 1 |  |  |  |
| 231 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6003 |  | 1 |  |  |  |
| 232 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6001 |  | 1 |  |  |  |
| 233 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6002 |  | 1 |  |  |  |
| 234 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6004 |  | 1 |  |  |  |
| 235 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6006 |  | 1 |  |  |  |
| 236 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6008 |  | 1 |  |  |  |
| 237 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6010 |  | 1 |  |  |  |
| 238 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6012 |  | 1 |  |  |  |
| 239 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6014 |  | 1 |  |  |  |
| 240 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6016 |  | 1 |  |  |  |
| 241 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 242 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 243 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 244 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 245 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 246 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 247 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 248 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 249 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 250 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 六楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 251 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 六楼6005边上 |  | 1 |  |  |  |
| 252 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 六楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 253 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 六楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 254 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 六楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 255 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 六楼 东，西楼梯口及6008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 256 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 六楼6008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 257 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 41号楼六楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 258 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 六楼 东，西楼梯口及6004，6010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 259 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 六楼6004，6010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 260 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 六楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 261 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 41号楼七楼7003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 262 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 263 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 264 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 265 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7023 |  | 1 |  |  |  |
| 266 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7021 |  | 1 |  |  |  |
| 267 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7019 |  | 1 |  |  |  |
| 268 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7017 |  | 1 |  |  |  |
| 269 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7015 |  | 1 |  |  |  |
| 270 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7013 |  | 1 |  |  |  |
| 271 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7011 |  | 1 |  |  |  |
| 272 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7009 |  | 1 |  |  |  |
| 273 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7007 |  | 1 |  |  |  |
| 274 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7005 |  | 1 |  |  |  |
| 275 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7003 |  | 1 |  |  |  |
| 276 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7001 |  | 1 |  |  |  |
| 277 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7002 |  | 1 |  |  |  |
| 278 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7004 |  | 1 |  |  |  |
| 279 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7006 |  | 1 |  |  |  |
| 280 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7008 |  | 1 |  |  |  |
| 281 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7010 |  | 1 |  |  |  |
| 282 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7012 |  | 1 |  |  |  |
| 283 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7014 |  | 1 |  |  |  |
| 284 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7016 |  | 1 |  |  |  |
| 285 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 286 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 287 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 288 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 289 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 290 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 291 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 292 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 293 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 294 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 七楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 295 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 七楼7005边上 |  | 1 |  |  |  |
| 296 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 297 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 298 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 299 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 七楼 东，西楼梯口及7008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 300 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 七楼7008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 301 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 41号楼七楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 302 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 七楼东西楼梯口及7004，7010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 303 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 七楼7004，7010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 304 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 七楼东西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 42号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | P190806014 |  | 主 |  | 火灾自动报警主机 |  |  | 42号楼一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 从 |  | 消防广播主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 从 |  | 消防电话主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 从 |  | 信息传送主机 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 一楼大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 一楼大厅，1001，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 一楼大厅，1001，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 一楼大厅，1001，1017边上 |  | 3 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层大厅 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1009 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1007 |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1005 |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1003 |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1001 |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1019 |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1011 |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1013 |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1015 |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 1017 |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层自行车库 |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 从 |  | 温感 |  |  | 一层北门厅 |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层管理室 |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 从 |  | 温感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层自行车库 |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 从 |  | 温感 |  |  | 一层北门厅 |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 从 |  | 温感 |  |  | 一层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 从 |  | 温感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 一层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 一楼配电房 |  | 1 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 一楼1017边上 |  | 1 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 2 |  |  |  |
| 37 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 2 |  |  |  |
| 38 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 4 |  | 2+2 |  |
| 39 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 一楼大厅及1017边上 |  | 8 |  | 4+4 |  |
| 40 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 42号楼一楼（配电房） |  | 2 |  |  |  |
| 41 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 42号楼一楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 42 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 42号楼一楼大厅，1005对面 |  | 2 |  |  |  |
| 43 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 一楼大厅，1005对面 |  | 1 |  |  |  |
| 44 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 一楼大厅，1009，东楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 42号楼二楼2003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 二楼2003，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 二楼2003，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 二楼2003，2011，2021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2019 |  | 1 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2017 |  | 1 |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2015 |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2013 |  | 1 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2011 |  | 1 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2007 |  | 1 |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2005 |  | 1 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2003 |  | 1 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2001 |  | 1 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2002 |  | 1 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2004 |  | 1 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2006 |  | 1 |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2008 |  | 1 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2012 |  | 1 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2014 |  | 1 |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 2016 |  | 1 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 74 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 75 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 二层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 76 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 二楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 77 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 二楼2003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 78 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 二楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 79 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 二楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 80 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 二楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 81 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 二楼 东，西楼梯口及2008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 82 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 二楼2008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 83 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 二楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 84 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 二楼东西楼梯口及2006边上 |  | 3 |  |  |  |
| 85 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 二楼2006边上 |  | 1 |  |  |  |
| 86 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 二楼 东，西楼梯口 |  | 3 |  |  |  |
| 87 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 42号楼三楼3003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 三楼3003，3011，3021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 91 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3023 |  | 1 |  |  |  |
| 92 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3021 |  | 1 |  |  |  |
| 93 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3019 |  | 1 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3017 |  | 1 |  |  |  |
| 95 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3015 |  | 1 |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3013 |  | 1 |  |  |  |
| 97 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3011 |  | 1 |  |  |  |
| 98 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3009 |  | 1 |  |  |  |
| 99 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3007 |  | 1 |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3005 |  | 1 |  |  |  |
| 101 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3003 |  | 1 |  |  |  |
| 102 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3001 |  | 1 |  |  |  |
| 103 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3002 |  | 1 |  |  |  |
| 104 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3004 |  | 1 |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3006 |  | 1 |  |  |  |
| 106 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3008 |  | 1 |  |  |  |
| 107 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3010 |  | 1 |  |  |  |
| 108 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3012 |  | 1 |  |  |  |
| 109 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3014 |  | 1 |  |  |  |
| 110 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 3016 |  | 1 |  |  |  |
| 111 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 113 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 114 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 115 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 116 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 117 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 118 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 119 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 三层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 120 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 三楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 121 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 三楼3005边上 |  | 1 |  |  |  |
| 122 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 三楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 123 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 三楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 124 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 三楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 125 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 三楼 东，西楼梯口及3008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 126 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 三楼3008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 127 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 三楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 128 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 三楼 东，西楼梯口及3004，3010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 129 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 三楼3004，3010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 130 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 三楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 131 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 42号楼四楼4003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 132 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 133 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 134 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 四楼4003，4011，4021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 135 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4023 |  | 1 |  |  |  |
| 136 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4021 |  | 1 |  |  |  |
| 137 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4019 |  | 1 |  |  |  |
| 138 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4017 |  | 1 |  |  |  |
| 139 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4015 |  | 1 |  |  |  |
| 140 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4013 |  | 1 |  |  |  |
| 141 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4011 |  | 1 |  |  |  |
| 142 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4009 |  | 1 |  |  |  |
| 143 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4007 |  | 1 |  |  |  |
| 144 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4005 |  | 1 |  |  |  |
| 145 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4003 |  | 1 |  |  |  |
| 146 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4001 |  | 1 |  |  |  |
| 147 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4002 |  | 1 |  |  |  |
| 148 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4004 |  | 1 |  |  |  |
| 149 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4006 |  | 1 |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4008 |  | 1 |  |  |  |
| 151 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4010 |  | 1 |  |  |  |
| 152 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4012 |  | 1 |  |  |  |
| 153 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4014 |  | 1 |  |  |  |
| 154 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 4014 |  | 1 |  |  |  |
| 155 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 156 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 157 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 158 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 159 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 160 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 161 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 162 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 163 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 四层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 164 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 四楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 165 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 四楼4005边上 |  | 1 |  |  |  |
| 166 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 四楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 167 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 四楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 168 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 四楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 169 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 四楼 东，西楼梯口及4008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 170 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 四楼4008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 171 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 四楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 172 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 四楼东西楼梯口及4004，4010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 173 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 四楼4004，4010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 174 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 四楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 175 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 42号楼五楼5003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 176 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 177 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 178 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 五楼5003，5011，5021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 179 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5023 |  | 1 |  |  |  |
| 180 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5021 |  | 1 |  |  |  |
| 181 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5019 |  | 1 |  |  |  |
| 182 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5017 |  | 1 |  |  |  |
| 183 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5015 |  | 1 |  |  |  |
| 184 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5013 |  | 1 |  |  |  |
| 185 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5011 |  | 1 |  |  |  |
| 186 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5009 |  | 1 |  |  |  |
| 187 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5007 |  | 1 |  |  |  |
| 188 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5005 |  | 1 |  |  |  |
| 189 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5003 |  | 1 |  |  |  |
| 190 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5001 |  | 1 |  |  |  |
| 191 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5002 |  | 1 |  |  |  |
| 192 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5004 |  | 1 |  |  |  |
| 193 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5006 |  | 1 |  |  |  |
| 194 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5008 |  | 1 |  |  |  |
| 195 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5010 |  | 1 |  |  |  |
| 196 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5012 |  | 1 |  |  |  |
| 197 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5014 |  | 1 |  |  |  |
| 198 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 5016 |  | 1 |  |  |  |
| 199 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 200 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 201 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 202 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 203 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 204 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 205 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 206 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 207 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 五层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 208 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 五楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 209 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 五楼5003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 210 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 五楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 211 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 五楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 212 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 五楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 213 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 五楼 东，西楼梯口及5008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 214 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 五楼5008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 215 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 五楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 216 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 五楼 东，西楼梯口及5004，5010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 217 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 五楼5004，5010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 218 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 五楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 219 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 42号楼六楼6003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 220 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 221 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 222 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 六楼6003，6011，6021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 223 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6023 |  | 1 |  |  |  |
| 224 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6021 |  | 1 |  |  |  |
| 225 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6019 |  | 1 |  |  |  |
| 226 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6017 |  | 1 |  |  |  |
| 227 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6015 |  | 1 |  |  |  |
| 228 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6013 |  | 1 |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6011 |  | 1 |  |  |  |
| 230 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6009 |  | 1 |  |  |  |
| 231 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6007 |  | 1 |  |  |  |
| 232 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6005 |  | 1 |  |  |  |
| 233 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6003 |  | 1 |  |  |  |
| 234 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6001 |  | 1 |  |  |  |
| 235 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6002 |  | 1 |  |  |  |
| 236 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6004 |  | 1 |  |  |  |
| 237 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6006 |  | 1 |  |  |  |
| 238 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6008 |  | 1 |  |  |  |
| 239 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6010 |  | 1 |  |  |  |
| 240 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6012 |  | 1 |  |  |  |
| 241 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6014 |  | 1 |  |  |  |
| 242 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 6016 |  | 1 |  |  |  |
| 243 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 244 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 245 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 246 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 247 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 248 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 249 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 250 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 251 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 六层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 252 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 六楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 253 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 六楼6005边上 |  | 1 |  |  |  |
| 254 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 六楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 255 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 六楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 256 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 六楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 257 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 六楼 东，西楼梯口及6008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 258 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 六楼6008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 259 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 六楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 260 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 六楼 东，西楼梯口及6004，6010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 261 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 六楼6004，6010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 262 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 六楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 263 |  |  |  | 从 |  | 楼层显示器 |  |  | 42号楼七楼7003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 264 |  |  |  | 从 |  | 消防广播 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 265 |  |  |  | 从 |  | 声光报警器 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 266 |  |  |  | 从 |  | 手动报警按钮 |  |  | 七楼7003，7011，7021边上 |  | 3 |  |  |  |
| 267 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7023 |  | 1 |  |  |  |
| 268 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7021 |  | 1 |  |  |  |
| 269 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7019 |  | 1 |  |  |  |
| 270 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7017 |  | 1 |  |  |  |
| 271 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7015 |  | 1 |  |  |  |
| 272 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7013 |  | 1 |  |  |  |
| 273 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7011 |  | 1 |  |  |  |
| 274 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7009 |  | 1 |  |  |  |
| 275 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7007 |  | 1 |  |  |  |
| 276 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7005 |  | 1 |  |  |  |
| 277 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7003 |  | 1 |  |  |  |
| 278 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7001 |  | 1 |  |  |  |
| 279 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7002 |  | 1 |  |  |  |
| 280 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7004 |  | 1 |  |  |  |
| 281 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7006 |  | 1 |  |  |  |
| 282 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7008 |  | 1 |  |  |  |
| 283 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7010 |  | 1 |  |  |  |
| 284 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7012 |  | 1 |  |  |  |
| 285 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7014 |  | 1 |  |  |  |
| 286 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 7016 |  | 1 |  |  |  |
| 287 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 288 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 289 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 290 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层西楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 291 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 292 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 293 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层走道 |  | 1 |  |  |  |
| 294 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层配电间 |  | 1 |  |  |  |
| 295 |  |  |  | 从 |  | 烟感 |  |  | 七层东楼梯口 |  | 1 |  |  |  |
| 296 |  |  |  | 从 |  | 控制模块 |  |  | 七楼配电房内 |  | 1 |  |  |  |
| 297 |  |  |  | 从 |  | 隔离模块 |  |  | 七楼7003边上 |  | 1 |  |  |  |
| 298 |  |  |  | 从 |  | 消火栓启动按钮 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 299 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 铝合金消火栓箱 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 300 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室内消火栓 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 4 |  |  |  |
| 301 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 七楼 东，西楼梯口及7008边上 |  | 8 |  |  |  |
| 302 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器箱 |  |  | 七楼7008边上 |  | 1 |  |  |  |
| 303 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 七楼（配电房） |  | 1 |  |  |  |
| 304 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急灯 |  |  | 七楼 东，西楼梯口及7004，7010边上 |  | 4 |  |  |  |
| 305 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 疏散指示灯 |  |  | 七楼7004，7010边上 |  | 2 |  |  |  |
| 306 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 安全出口指示灯 |  |  | 七楼 东，西楼梯口 |  | 2 |  |  |  |
| 水泵房和户外设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 20055053 |  | 主 |  | 消防控制柜 |  |  | 水泵房 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 22092101/22092102 |  | 从 |  | 消防泵主泵 |  |  | 水泵房 |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  | 22092104/22092103 |  | 从 |  | 消防稳压泵 |  |  | 水泵房 |  | 2 |  |  |  |
| 4 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防应急照明灯 |  |  | 水泵房 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 灭火器 |  |  | 水泵房 |  | 2 |  |  |  |
| 6 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 消防阀门 |  |  | 管网 |  | 43 |  |  |  |
| 7 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 地上室外消火栓 |  |  | 23号楼南侧,29南侧,33号楼西侧.35号楼西,37西.38,南40,南42南 |  | 8 |  |  |  |
| 8 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 室外水泵接合器 |  |  | 水泵房外面 |  | 2 |  |  |  |
| 9 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 充电停车棚 |  | 8 |  |  |  |
| 10 |  | 无设备编号 |  | 单独设备 |  | 干粉灭火器 |  |  | 岗亭 |  | 4 |  |  |  |

- 维保服务内容

- （一）例行检查内容

- 自动喷水系统检查

- 消火栓系统检查

|  | 地上消火栓 |  |
| --- | --- | --- |
| 季度 | 用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性，必要时加注润滑油。 |  |
|  | 检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。 |  |
|  | 入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。 |  |
|  | 检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。 |  |
| 每年 | 重点部位消火栓，逐一进行一次出水试验，（开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验)，出水应满足压力要求。在检查中可使用压力表测试管网压力，或者连接水带进行射水试验，检查管网压力是否正常。在检查中可使用压力表测试管网压力，或者连接水带进行射水试验，检查管网压力是否正常。 |  |
| 随时 | 随时消除消火栓井周围及井内积存的杂物。 | 定期检查消火栓前端阀门井。 |
|  | 地下消火栓应有明显标志，要保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。 | 保持配套器材的完备有效，无遮挡。 |

- 火灾报警检查项目

| 检查周期 | 火灾报警检查项目 |
| --- | --- |
| 季度 | 1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2)试验火灾警报装置的声光显示。 3)试验水流指示器、压力开关等的报警功能、信号显示。 4)对主用电源和备用电源进行1～3次自动切换试验。 5)自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能： ①室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备。 ②抽验电动防火门、防火卷帘门，数量不少于总数的25%。 ③选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能，抽检数量不少于总数的25%。 ④火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置。 ⑤送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备。 ⑥检查消防电梯迫降功能。 ⑦应抽取不少于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验 |
| 年度检查 | 1)应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次。 2)自动和手动打开排烟阀，关闭电动防火阀和空调系统。 3)对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少进行一次。 4)强制切断非消防电源功能试验。 5)对其他有关的消防控制装置进行功能试验。 |
| 年度检测 | 具有报警功能的探测器，在报警时应及时清洗保养。没有报警功能的探测器，应按产品说明书的要求进行清洗保养；每两年清洗或标定一次。 可燃气体探测器的气敏元件达到生产企业规定的寿命年限后应及时更换。 不同类型的探测器应有10%且不少于50只的备品。火灾报警系统内的产品寿命应符合国家有关标准要求，达到寿命极限的产品应及时更换。 |

- 灭火器检查

| 检查周期 | 检查项目 |
| --- | --- |
| 每月 | 1)干粉储存装置部件。 2)驱动气体储瓶充装量。 |
| 每年 | 1)防护区及干粉储存装置间。 2)管网、支架及喷放组件。 3)模拟启动检查。 |
| 巡查 | 1)灭火器配置点符合安装配置图表要求，配置点及其灭火器箱上有符合规定要求的发光指示标识。 2)灭火器数量符合配置安装要求，灭火器压力指示器指向绿区。 3)灭火器外观无明显损伤和缺陷，保险装置的铅封（塑料带、线封）完好无损。 4)经维修的灭火器，维修标识符合规定。 |

本项目维保采取人工包干模式，单次 400元以内的配件的更换，凡维保范围内的所有设备损坏由乙方单位负责维修、更换，确保系统正常运行。设备维修中涉及400元以上的设备更换需由甲方确认价格后乙方更换，甲方另行支付设备成本费用，但不包含人工费及其他费用，乙方必须保证消防系统的运行稳定及98%的完好率。

更换配件价格参考同品牌型号的京东自营店，如京东自营店没有的以原采购合同单价为准。产品单价在本合同履行过程中保持不变，经甲乙双方协商一致以书面形式予以变更的除外。

- （二）维保服务要求

1.保证提供质量合格无瑕疵的软硬件产品进行维保服务。

2.按照维保服务方案落实维保工作；对出现的消防设备故障需24小时内解决。如无法在24小时内解决故障应提供配件或备机保障校园生产环境正常运行。

3.提供的配件或备机性能应不低于维保产品。

因维修不及时导致本合同维保产品无法正常使用，校方有权请第三方进行维修，由此产生的一切费用由乙方承担。

第三方维修超过2次，校方有权要求退款和赔偿。

4.每次提供维保服务，均需填写相应服务单据（包括报修时间、响应时间、检测部件、故障原因、解决故障情况、解决故障时间、更换配件清单、维保后设备使用状况、双方经手人签字等），并交校方有关负责人检查验收

六、特别声明

1.未经我校书面同意不得在市场宣传中使用与上海外国语大学的合作案例，不得将上海外国语大学作为业务合作伙伴进行宣传，不得使用上海外国语大学的商标、标志语、徽标等。

2.报名单位不得将本次询价采购理解为政府采购与招标。

3.报名单位提供虚假材料或文件及存在其他有违商业诚信的行为时，自动丧失参加资格。

4.报名单位提供的报价文件、资料和演示均应使用简体中文。

5.报名单位不得以任何理由要求退还已提交的报价文件。

6.本校有权在采购合同签署前的任何时间终止采购。

- 七、评分标准

评 分 标 准

| 序号 | 评分要素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 0-30 | 采用低价优先法计算，满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，得30分。其他投标人报价得分按下列公式计算： 报价得分 = [评标基准价 / 经核准的评标价] × 30% × 100 （计算结果四舍五入，保留两位小数） |
| 2 | 技术要求 | 0-35 | 评审内容：技术方案与采购需求的响应程度，包括对消防系统（报警、喷淋、消火栓、排烟、应急照明等）维保内容的理解与执行方案。 （1）完全满足项目整体技术及功能要求的，得35分； （2）每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 伴随服务 | 0-10 | 评审内容：维保服务的实施安排，包括人员配备、驻校服务、培训、技术支援等。 （1）方案完善、人员资质齐全、24小时驻校、培训计划详实，得8-10分； （2）方案基本完整但针对性一般，得5-7分； （3）方案不完整或不符合要求，得0-4分。 |
| 4 | 售后服务 | 0-10 | 评审内容：售后服务响应时间、维保计划、备品备件供应与价格、故障处理机制等。 （1）响应及时、备件供应可靠、维保计划周密，得8-10分； （2）方案较完整但无突出优势，得5-7分； （3）方案不完整或不符合要求，得0-4分。 |
| 5 | 销售业绩 | 0-5 | 根据投标人近三年类似消防维保项目经验进行评分： 每提供一个有效合同复印件得1分，最高5分。 （是否属于类似业绩由评标委员会判定） |
| 6 | 综合能力 | 0-10 | 评审内容：企业综合实力、品牌信誉、服务诚信、响应文件规范性等。 （1）企业信誉良好、服务诚信无不良记录、文件编制规范清晰，得6-10分； （2）企业实力一般、文件编制有缺漏或混乱，得0-5分。 |